ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра міського будівництва та господарства

## КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

## з дисципліни

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Частина 1

| Рівень вищої освіти | бакалавр |
| --- | --- |
| Галузь знань | 19 Архітектура та будівництво |
| Спеціальність | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
| Освітня програма | Міське будівництво та господарство |
| Статус дисципліни | обов’язкова |
| Мова навчання | українська |

Ужгород 2025

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Архітектура будівель та споруд» для здобувачів вищої освіти галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми Міське будівництво  та господарство.

Розробник: Багрій Н.Ю., ст. викладач, кафедра міського будівництва та господарства

Рецензент: Голик Й.М., к.т.н., доцент, кафедра міського будівництва та господарства

Багрій Н.Ю. 2025р. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2025р.

Зміст

Частина 1. Основи проектування будівель і споруд

Модуль 1. Основи архітектурного проектування

Тема 1. Загальні відомості про будівлі і споруди.

Тема 2. Архітектурна композиція будівель і споруд.

Тема 3. Структурні елементи будівель і споруд.

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення житлових будівель.

Тема 5. Об’ємно-планувальні рішення громадських будівель.

Тема 6. Об’ємно-планувальні рішення промислових будівель і споруд.

Модуль 2. Фізико-технічні основи проектування будівель і споруд

Тема 7. Елементи архітектурної кліматології.

Тема 8. Елементи архітектурної акустики.

Тема 9. Елементи архітектурної світлології.

Тема 10. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціювання.

Тема 11. Інженерне обладнання будівель і споруд. Водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Тема 12. Інженерне обладнання будівель і споруд. Електропостачання, телебачення, блискавкозахист, охоронні та протипожежні системи сигналізації, телефонізація, система «інтелектуальний дім», пиловидалення, сміттєвидалення, система анти обледеніння дахів та інших покриттів, структурні кабельні системи.

Частина 2. Архітектурні конструкції

Модуль 3. Несучі конструктивні елементи будівель і споруд.

Тема 13. Основи.

Тема 14. Фундаменти.

Тема 15. Стіни.

Тема 16. Каркаси.

Тема 17. Перекриття.

Тема 18. Покриття.

Модуль 4. Огороджувальні та інші конструктивні елементи

будівель і споруд.

Тема 19. Стіни, перегородки, вбудоване обладнання.

Тема 20. Підлоги, підвісні стелі.

Тема 21. Сходи, ліфти, ескалатори, пандуси.

Тема 22.Вікна, вітражі, вітрини, фасадні системи, двері. Будівельне скло, склопакети, фурнітура.

Тема 23. Балкони, лоджії, еркери.

Тема 24. Входи, тераси, завантажувальні люки, світлові приямки та ліхтарі, вимощення, димові та вентиляційні шахти, канали, радіостійки, флагштоки.

Рекомендована література.

Модуль 1. Основи архітектурного проектування

Тема 1. Загальні відомості про будівлі і споруди.

Об’єктами архітектурно – конструктивного проектування є будівлі і споруди.

Відповідно до Національного класифікатора будівель і споруд» (НК 018:2023) будівлі поділяють на житлові (будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні будинки) і нежитлові (готелі, офіси, театри та інші). Споруди поділяють на транспортні (автостради, вулиці, дороги, залізниці, мости, естакади, тунелі, канали) і трубопроводи, комплексні споруди промислових об’єктів та інші.

Головною відмінністю між ними є наявність в будівлях внутрішніх просторів, призначених для життєдіяльності людини (житло, праця, відпочинок). В спорудах таких просторів або немає (мости, естакади, опори ЛЕП), або цей простір використовується для технологічних потреб (бункер, силос, башта, мости, естакади).

Будівлі і споруди повинні відповідати функціональним і технічним вимогам.

За функціональною ознакою будівлі поділяють на три типи:

- житлові – призначені для постійного або тимчасового проживання людей (садові, садибні, квартирні в т.ч. для людей похилого віку, гуртожитки);

- громадські – призначені для різноманітних громадських функцій (освітні, адміністративні, лікувальні, культурно – освітні, видовищні, побутового обслуговування, торгівлі та інші);

- промислові – призначені для здійснення виробничих процесів в різних галузях промисловості, в т.ч. аграрних. Існує близько двох сотень галузей промисловості і декілька тисяч різновидів виробництв.

Згідно визначення Національного класифікатора НК 018:2023 інженерні споруди поділяють на групи:

- транспортні споруди (автостради, вулиці та дороги, залізниці магістральні та місцеві, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, тунелі, метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди, дамби, акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди;

- трубопроводи, комунікації та лінії електропередач ,магістральні нафтопроводи і газопроводи, водопроводи,( насосні, фільтраційні станції та станції по відводу води), магістральні телекомунікаційні лінії, мережі та вишки для радіокомунікацій, магістральні ЛЕП (лінії, ТП, підстанції, опори, місцеві трубопроводи та комунікації, трубопровідні місцеві системи для води та інших продуктів (пара, стиснене повітря) в т. ч. водонапірні башти, колодязі, фонтани, місцеві каналізаційні системи, місцеві електро - та телекомунікаційні системи;

-  комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики) що не мають ознак будинків;

- спортивно-розважальні споруди (стадіони, спортивні поля та майданчики, треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту, для занять водним спортом, парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом ( в т. ч. для гри в гольф, льотні поля, кінні центри, причали для яхти, споруди для зимових та гірських видів спорту);

- інші інженерні споруди (військові форти, блокгаузи, бункери, стрільбища, випробувальні центри, відвали гірничих розробок, полігони складування побутових відходів).

Конструкції будівель і споруд повинні відповідати технічним вимогам, сприймати силові навантаження і зовнішні впливи.

Загальні вимоги, які ставлять до будівель та споруд: відповідність призначенню (функціональність), експлуатаційні (технічні), економічні, естетичні, архітектурні характеристики та сприяння збереженню навколишнього середовища.

В залежності від архітектурних і технічних рішень для будівель і споруд, встановлено 5 категорій складності.

До І категорії складності відносяться не складні об’єкти.

До ІІ категорії складності відносяться архітектурно не складні, але технічно складні, або архітектурно складні, але технічно не складні об’єкти.

До ІІІ категорії складності відносяться архітектурно і технічно складні об’єкти.

До ІУ категорії складності відносяться архітектурно складні і технічно особливо складні об’єкти або архітектурно особливо складні і технічно складні об’єкти.

До У категорії складності відносяться архітектурно і технічно особливо складні об’єкти.

В залежності від характеристики можливих наслідків від відмови лінійних об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури визначають три класи наслідків (відповідальності) табл. 1 ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.:

- клас наслідків (відповідальності) для об’єктів І та ІІ категорії складності – СС1 (незначний);

- клас наслідків (відповідальності) для об’єктів ІІІ та ІУ категорії складності – СС2 (середній, місцевого і регіонального рівня);

- клас наслідків (відповідальності) для об’єктів У категорії складності

– СС-3 (значний, загальнодержавного рівня).

Технічні вимоги – міцність, стійкість, довговічність,  вогнестійкість, вибухопожежна та пожежна безпека приміщень.

Міцність - здатність конструкцій сприймати силові навантаження без руйнувань.

Стійкість - здатність конструкцій зберігати рівновагу при дії силових впливів.

Довговічність - здатність конструкцій максимально довго зберігати фізичні якості в процесі експлуатації. Довговічність – основна умова для зовнішніх огороджувальних конструкцій, які знаходяться під впливом атмосферної дії і  яка залежить від морозостійкості, вологостійкості, корозієстійкості і біостійкості конструкцій.

Нормами встановлено 4 ступені довговічності будівель:

- І ст. – для будівель із строком служби не менше 100 років;

-	ІІ ст. – для будівель із строком служби не менше 50 років;

-	ІІІ ст. - для будівель із строком служби не менше 20 років;

-	ІУ ст. – термін служби не нормується.

Строк експлуатації будівель і споруд визначають за табл.2 ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

Для прикладу: строк служби житлових і громадських будівель - 100 років, виробничих будівель – 60, мостів – 80-100, гребель – 120.

Вогнестійкість – це здатність будівель, споруд, конструкцій або матеріалів чинити опір дії вогню.

В залежності від цієї здатності будівельні матеріали і конструкції поділяють на горючі (спалимі), важко горючі, негорючі.

Важливою класифікаційною ознакою будівель є ступінь вогнестійкості, який визначається межами вогнестійкості його будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях (табл.4, дод. А ДБН В.1.1 – 7- 2021 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»).

Межа вогнестійкості визначається часом у хвилинах від початку вогневого випробування до настання одного з граничних станів конструкції – втрати несучої спроможності (R), втрати цілісності (Е) і втрати тепло ізолювальної спроможності (І).

Здатність поширювати вогонь (М) визначається в сантиметрах.

Виділено 5 ступенів вогнестійкості будівель основних і 3 проміжні (І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІУ, ІУа,У).

За категоріями з вибухопожежної та пожежної небезпеки класифікують лише будівлі та приміщення виробничого і складського призначення (ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

За сукупністю ознак всі будівлі поділяють на 4 класи:

-1 клас – унікальні будівлі, ступінь довговічності не менше І, ступінь вогнестійкості не менше ІІ ( готелі, адміністративні, видовищні);

- ІІ клас -  ступінь довговічності не менше ІІ, ступінь вогнестійкості не менше ІІІ;

- ІІІ клас – ступінь довговічності не менше ІІІ, ступінь вогнестійкості не норм - ІУ клас - вимоги по довговічності і вогнестійкості не нормуються.

Для житлових будівель важливими є наявність певних зручностей для проживання людей. За рівнем комфорту будівельна асоціація України квартирні будинки поділяє на 5 класів: соціальне житло, економ-клас, бізнес-клас, преміум-клас, де-люкс.

В умовах індустріального будівництва велике значення мають типізація, уніфікація, стандартизація та нормалізація.

Необхідність повторного використання однакових будівельних деталей виникла з розвитком архітектури і збільшенням обсягів будівництва. Прикладом можуть бути Стоунхендж, при будівництві якого використано 10 типорозмірів елементів, три класичні грецькі ордери, елементи яких повторювались в різних будівлях, а також канонізація конструктивних розмірів окремих будівель в середньовіччі.

Для забезпечення взаємозамінності будівельних виробів і конструкцій, можливості використання в різних типах будівель їх розміри визначають з врахуванням типізації і уніфікації.

Типізація – зведення виготовлення будівельних виробів, деталей, форм і вузлів до обмеженого числа вибраних раціональних типів. Типізація – основа типового проектування, створення оптимальних об’ємно – планувальних і конструктивних рішень будівель і споруд, призначених для багаторазового використання (типові блок – секції, вузли, деталі, окремі вироби).

Типові будинки перших масових серій із  використанням збірних елементів почали зводити після першої світової війни  в індустріальних центрах  Європи за проектами Ле Корбюзьє, Ернста Мая, Адольфа Лооса. Після другої світової війни масштаби будівництва збільшились. В 1949р. було зведено перший блочний безкаркасний будинок за технологією французького інженера Раймона Камю, який складався з 20 збірних елементів. На території Радянського Союзу застосували цей проект, перероблений Валерієм Лагутенко, учнем відомого російського архітектора Алексія Щусєва.  На монтаж панельного 5-и поверхового будинку витрачалось 12 робочих днів, вартість квартири - річна заробітна плата робочого.

Планувальні рішення таких будинків були простими, для них характерні суміщені санвузли, прохідні кімнати і невеликі площі приміщень. Термін експлуатації типових будинків масових серій мав складати 25-30 років. На їх лаконічну архітектуру вплинула відома Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР від 4 листопада 1955р. «Про усунення надмірностей у проектуванні і будівництві».

П’ятиповерхові серії будинків були поширені також в післявоєнній Франції, Німеччині, Угорщині, Словаччині. Їх зводили переважно в периферійних районах великих і середніх міст.

Іронічна назва таких будинків в СРСР – «недоскреби», «хрущоби», «лагутенковки».

Типове проектування було прийняте з метою економії ресурсів і регулювалось будівельними нормами СН 227-82 «Инструкция по типовому проектированию».

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 1999р. визначає основні положення проектної та будівельної діяльності і не містить понять «типове проектування» або «типовий проект». За фабулою Закону кожен проект має бути індивідуальним і є об’єктом права власності. Сучасні індивідуальні проекти для багаторазового використання мають назву «проектна продукція масового застосування». Проте фонд типової документації розроблено крупними проектними організаціями і є скарбницею творчих ідей та рішень, але користуватися ним слід із застереженнями, адаптуючи до сучасних вимог.

Для відновлення зруйнованих під час російсько-української війни міст в Україні пропонують повернутися до практики типового проектування. Це не надто зменшить вартість проектних робіт, вартість проектування складає всього 2-4% від вартості будівництва, прив’язка типового проекту зменшить вартість всього на 1%.

Каталог Українських виробників та складів будівельної продукції створено в рамках нового проєкту тимчасової допомоги GIZ (Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Україні) «Посилення стійкості міст у сферах інфраструктури постачання та житла (SUR)» («Stȁtkung der urbanen Resillenz in den Bereichen Versorgungsinfrastruktur und Wohnraum in der Ukraine (SUR)») (номер проєкту 23.1821.0-001.00).

Метою створення цього Каталогу є досягнення оптимального ступеня впорядкованості у сфері виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій відповідно до вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» на сучасному етапі в умовах воєнного стану в країні та його використання виконавчими органами міських рад, підрядниками, донорами та іншими споживачами як під час відновлення пошкоджених об’єктів внаслідок військових дій, так і в повоєнний період під час комплексної відбудови країни.

Уніфікація – приведення до єдиної системи розмірів будівель і споруд, їх частин, технічних параметрів. Основа уніфікації – Єдина модульна система. Модуль (М) рівний 100мм. Укрупнений модуль – 3М, 6М, 12М, 15М, 60М застосовують для основних планувальних розмірів будівель і споруд по вертикалі і в плані. Дробовий модуль – М/2, М/5, М/10, М/20, М/50, М/100 застосовують для всіх розмірів будівель і споруд.

Стандартизація – встановлення і застосування єдиних обов’язкових норм і вимог до виробів і виробничих процесів. Стандарт – взірець, основа, еталон. Стандартизовані всі основні будівельні матеріали і вироби, які застосовують в будівництві. В Україні діє державна програма стандартизації, затверджена КМ України. Мета програми – адаптація законодавства України у сфері будівництва до законодавства Європейського Союзу.

Стандартизація здійснюється згідно вимог ЗУ «Про стандартизацію» і ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація.

Поділ матеріалів і виробів здійснюється на 5 класів – А,Б, В, Г, Д, на 11 підкласів А1, А2… та 37 комплексів.

Категорії стандартів, які діють в Україні:

державні (ДСТУ);

галузеві (ГСТУ);

технічні умови (ТУУ)

міжнародні (ISO – стандарти міжнародної організації з стандартизації, входять 120 країн, IEC – стандарти міжнародної електротехнічної комісії, CEN – стандарти європейського комітету стандартизації).

З 1.01.2016р. дія ГОСТ (міждержавних стандартів, які діяли в СРСР і в перші десятиліття незалежності) в Україні припинена.

Використання Єврокодів стало правомірним з 1 липня 2013 року у відповідності з ДБН А.1.1-94:2010 «Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення». Гармонізовані документи видані з позначенням ДСТУ-Н Б EN 1991 - EN 1999 та ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990), більшість із яких складаються з низки «Частин» та Національних додатків (Зміни до ДСТУ-Н EN), якими імплементується документ CEN. У Європейському союзі обов’язкове СЕ-маркування будівельної продукції (стандарт EN 1090), згідно з яким несуча здатність металевих конструкцій має бути розрахована за Єврокодами.

Єврокоди у будівництві – це комплекс стандартів із проєктування конструкцій, розроблених Європейським комітетом стандартизації (CEN) з початку 1990-х років з метою охоплення питання проєктування несучих конструкцій. Єврокоди разом із Євростандартами являють собою замкнений апарат керування надійністю та контролю довговічності будівлі, що відповідає національній системі.

Система Єврокодів складається з 58 частин, які охоплюють всі основні будівельні матеріали (бетон, сталь, дерево, камінь, цегла і алюміній). Єврокоди стосуються виключно проектування будівельних конструкцій.

Постанова Кабінету Міністрів України № 547 від 23 травня 2011 року (зі змінами) затверджує Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу. Дія цього Порядку поширюється на здійснення проектування конструкцій будівель і споруд будівництва (нового будівництва та реконструкції),  які  за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Вибір того, за якими з нормативних документів здійснювати проєктування конструкцій, визначає Замовник разом з проєктувальником у завданні на проєктування.

Українські стандарти адаптовані до європейських, наприклад: ДСТУ 4077-2001 (ІSО 10523:1994, МОD) «Якість води», Регламент 305/2011, яким визначається якість будівельних матеріалів.

При виконанні проектної документації необхідно керуватись вимогами ДСТУ 9243.4:2023 «Система  проєктної документації для будівництва».

В практичній діяльності проектні і будівельні організації керуються діючою системою нормативної документації СПДБ.

Стандарти СПДБ розроблені з метою встановлення єдиних уніфікованих правил виконання проектної документації, які діють на території України.

Нормалізація – впорядкування, приведення до норми, створення планувальних нормалей, встановлення оптимальних розмірів приміщень у відповідності до їх функціонального призначення і в залежності від габаритів людини.

Нормалізують як приміщення (санітарно – технічні, сходові та ліфтові вузли, спеціальні приміщення) так і окремі їх елементи (робочі місця, функціональні зони).

Прикладом нормалізації може бути «франкфуртська кухня» - мінімізована компактна ергономічна кухня площею 6,5м.кв. (1,9мх3,4м), розроблена австрійським архітектором Маргарете Шютте-Ліхотскі в 1926р.

Розміщення і взаємозв’язки елементів будівель координують прив’язкою до прямокутної системи координатних площин і ліній.

Модульні розбивочні осі визначають розміщення основних несучих і огороджувальні конструкцій, а також членування будівлі або споруди на основні елементи.

Прив’язка – віддаль від модульної розбивочної осі (поздовжньої або поперечної координаційної) до грані або геометричної осі конструктивного елементу з врахуванням можливості використання стандартизованих будівельних виробів.

Модульна вісь проходить в середніх прольотах (прогонах) посередині конструкції, в крайніх прольотах (прогонах) зі зміщенням в ту чи іншу сторону.

Осі позначають марками - арабськими цифрами по горизонталі і буквами по вертикалі.

Маркування розміщують в кружечках діаметром 6…12мм.

Тема 2. Архітектурна композиція будівель і споруд.

Мета архітектурної діяльності – створення цілісної гармонійної об’ємно-просторової структури, яка відповідатиме потребам суспільства.

Форма архітектурних об’єктів визначається багатьма факторами, але основними вважають функціональну відповідність, міцність і надійність конструкцій, естетичну виразність. Саме ці складові впливають на композицію архітектурного твору і визначають його естетичну цінність.

Архітектурна композиція – творчий процес, сукупність рішень, спрямованих на поєднання окремих частин простору і елементів споруди в єдину цілісну об’ємно – просторову структуру архітектурної форми. Властива як окремим будівлям, так і комплексам.

«Що значить компонувати? Це значить гарно поєднувати» - вважав французький живописець Ежен Делакруа.

Вирізняють три види композиції: фронтальну, об’ємну і глибинно – просторову.

Фронтальна композиція - площинна, характерна розподілом в одній площині елементів форми в двох напрямах по відношенню до глядача – вертикальному і горизонтальному, розрахована на сприйняття з невеликої віддалі. Приклад: фасади Адміралтейства в Санкт – Петербурзі; фасади вулиці Корзо, римо-католицької церкви на вул. Волошина в Ужгороді .

Об’ємна композиція - форма, яка сприймається з усіх сторін і вимагає взаємозв’язку трьох основних параметрів – ширини, висоти, глибини. Приклад: грецький периптер; церква Покрова в Ужгороді.

Глибинно – просторова композиція складається з об’ємів, поверхонь і просторів між ними. Приклад: вулиця Корзо, квартал Рафанда, парк Боздоський в м. Ужгороді.

При формуванні архітектурного образу будівлі або споруди використовують основні та допоміжні засоби композиції.

Основні засоби композиції пов’язані з суттю архітектурної форми незалежно від сприйняття її людиною – ритм, метр, симетрія, пропорції, тектоніка.

Допоміжні засоби композиції пов’язані з сприйняттям форми людиною – колір, світлотінь, фактура, декор.

Ритм – закономірне чергування одного або декількох елементів архітектурної форми, зміна її властивостей (прорізи, простінки, колони, еркери, балкони, секції будинку).

Метр – простий ритм. Закономірності ритм і метр надзвичайно поширені в природі ( пелюстки ромашки, нитчасті водорості, листок папороті).

Симетрія – вид рівноваги, однакове розміщення частин по відношенню до площини або лінії. Симетрія автоматично забезпечує системі стійку рівновагу. Симетрія може бути дзеркальна (піраміда), центрально – осьова (ротонда), гвинтова (гвинтові сходи). Частково порушена симетрія – дисиметрія. (обличчя людини, листок дерева).

Асиметрія – підпорядкування частини цілому, відсутність симетрії, динамічна врівноваженість елементів, їх рух в межах цілого.

Пропорції – співвідношення частин або елементів архітектурної форми, яку можна виразити рівністю  a : b = c : d. Пропорції в архітектурі є засобом впорядкування і встановлення закономірних взаємозв’язків між частинами будівлі або споруди. Найбільш поширені системи пропорцій – «золотий переріз», «золотий ряд», система вписаних і описаних квадратів,  функція Жолтовського, «динамічний прямокутник», Модулор Ле Корбюзьє.

Тектоніка – вираження художніми засобами конструктивної структури будівлі, роботи конструкцій, відповідність форми зовнішнім впливам, засіб підсилення естетичної виразності архітектурної форми. В цьому відношенні більшість природних форм переважають взірці будівельної техніки (гриби, раковини, яйця, пелюстки квітів, стебла злаків). Виділяють тектоніку стінових, стоєчно – балочних, консольних, каркасних, вантових, пневматичних конструкцій, оболонок, складок. В сучасній архітектурі виділяють також поняття атектоніки або антитектоніки, тобто порушення тектоніки. Прикладом тектоніки можуть бути піраміди в Гізі, атектоніки – будівля Словацького радіо в Братиславі у вигляді перевернутої піраміди (архітектори  Штефан Светко, Штефан Дюрковіч та Барнабаш Кісслінг).

Колір – властивість матеріальних об’єктів вибірково відбивати світлові хвилі певної довжини. Ця властивість може бути природною (колір будівельних матеріалів) і набутою (використання фарб і кольорового світла). Кольору властива значна емоційна виразність. Основні кольори – червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Червоні, оранжеві, жовті кольори асоціюються з теплом, зелені, голубі, фіолетові – з холодом. Червоний колір збуджує, зелений – заспокоює. На практиці використовують атласи кольорів – еталонні прилади кольорових взірців з характеристикою кожного кольору. Деякі атласи відтворюють більше 2 тисяч відтінків. Основа такої системи змішування – кольоровий круг.

Світлотінь – розподіл освітлених і неосвітлених поверхонь архітектурної форми, допомагає виділити об’єм (на кулі – блік, напівтінь, тінь, рефлекс, падаюча тінь).

Фактура – будова поверхні, яка властива матеріалу або надана йому під час обробки (лискуча, гладка, рельєфна).Фактура корегує емоційне сприйняття маси форми – крупна фактура візуально збільшує масу, дрібна - зменшує.

Декор – архітектурна система, сукупність прикрас поверхонь архітектурної форми (орнамент, розпис, скульптура, мозаїка).

Архітектурний декор –  пояси, карнизи, фризи, плінтуси, розетки, галтелі, колони, півколони, лопатки, пілястри, сандрики, волюти, медальйони, гірлянди, фестони, накладні панелі, кронштейни, картуші, маскарони та інші елементи класичного фасаду.

Тема 3. Структурні елементи будівель і споруд.

Сукупність структурних елементів будівель і споруд, які утворюють геометричну форму і забезпечують міцність, стійкість і захист від зовнішніх впливів в залежності від функції, яку вони виконують, поділяють на дві групи:

- несучі, які сприймають вертикальні і горизонтальні навантаження, створюють конструктивну систему і функціонують разом – фундаменти, стіни, каркаси, перекриття, покриття, ;

- огороджувальні, які захищають внутрішні простори  від атмосферних впливів - стіни, підлоги, перегородки, заповнення віконних і дверних прорізів.

Деякі структурні елементи поєднують несучу і огороджувальну функції (стіни, суміщені покриття) і є комбінованими.

Основні конструктивні елементи будівель і споруд: фундаменти, стіни зовнішні і внутрішні, перекриття, конструкції даху несучі і огороджувальні, перегородки, вікна, двері, підлоги.  Конструктивні елементи – окремі частини конструкцій (фундаменти, колони, балки тощо).

В залежності від величини елементів планувальної структури будівель і споруд (дрібні або крупні ) застосовують різні типи несучих конструкцій або конструктивних схем. 	Тип конструктивної схеми залежить від величини прогону – віддалі між опорами будівлі і може бути мало прогоновим (6м, 9м, 12м) і велико прогоновим (більше 12м).

Мало прогонові конструкції.

Безкаркасні конструкції (несучі стіни або масивні  стінові конструкції).

Стіна – вертикальний структурний елемент, характерний для одно - і багатопрогонових малоповерхових будівель і споруд різноманітного призначення. Конструктивні схеми з використанням стін передбачають їх поперечне, поздовжнє і комбіноване розміщення.

Основні матеріали – цегла, кам’яні блоки, деревина.

Каркасні конструкції. Каркас – просторова система лінійних несучих конструкцій, яка сприймає всі навантаження. Складається з вертикальних елементів (колон, стійок) і горизонтальних або похилих елементів (ригелів, балок, прогонів, ферм ) та поперечних і поздовжніх в’язей.

Каркаси застосовують для багатопрогонових багатоповерхових будівель і споруд. Каркаси можуть бути повні та неповні, в яких частину колон замінюють зовнішні несучі стіни.

Значні прогони перекривають з допомогою рам – площинних стрижневих систем, елементи яких жорстко з’єднані. Рами можуть бути одно – і багатопрогоновими, одно – і багатоповерховими.

Основні матеріали – метал, залізобетон, деревина, для в’язей – цегла, блоки, бетон.

Приклад: залізобетонний і стальний каркас (з відмітки 230м), Бурж Халіфа, Дубай, архітектурне бюро Skidmore, Owingsaud Merrit, конструктив Bill Baker at SOM, 2010. а. зовнішній каркас Broadgate Tower, Лондон, Англія, архітектура і конструктив – бюро Skidmore, Owings & Merrill, 2009р.; зовнішний  каркас(екзоскелет) висотної будівлі Heron Tower, Лондон, Англія, архітектурне бюро Kohn Pedersen Fox, конструктивний проект – бюро Arup, 2011р.; зовнішній сотовий  каркас (екзоскелет) офісних веж бізнес-центру архітектурного бюро Skidmore Owings & Merrill (SOM) - Poly International Plaza; зовнішній каркас (екзоскелет) 17-ти поверхового офісу Brunel Building  в Лондоні, архітектурне бюро Флетчер Пріст, конструктивна частина Аруп,2020.

Велико прогонові просторові конструкції.

Арки. Арка – несуча конструкція, яка має обриси кривої, вигнутої в бік навантаження і яка передає вагу і розпір на стіни або окремі опори. Елементи арки – прогін, стріла підйому, п’яти, шелига (замок). Конструкція працює на стиск.

Основні матеріали – деревина, камінь, залізобетон, метал.

Приклад: арка входу в меморіальний парк в Сен-Луісі, прогін 192м, архітектор Еро Саарінен, 1985р.; арковий міст  Швандбах,  прогін 90м, архітектор Роберт Майяр, 1920-і рр., арка конфайнменту (захист від поширення радіації) ЧАЕС, прогін 260м, висота 110м; стальна арка із затяжкою над терміналом №5 аеропорту Хітроу в Лондоні, проліт 120м, архітектор Річард Роджерс, конструктив Аруп, 2008.

Арочні безопорні конструкції (ангари) розробив у 1950р. інженер Пітер С. Педерсен (Чикаго).

Склепіння. Арка, що розвивається в напрямі, перпендикулярному прогону, утворює просторову жорстку конструкцію, яка називається склепінням. Конструкція працює на стиск.

Особлива форма склепіння  – купол ( зімкнуте склепіння). Особлива форма куполу – геодезичний купол (фулерен або футболен), півсфера з металевих багатокутників - тетраедрів. Геодезичний купол перекриває максимально можливу площу з мінімальним використанням будівельних матеріалів. Чим більший купол, тим легша і міцніша його конструкція

Основні матеріали – залізобетон, бетон, деревина.

Приклад: павільйон США в Москві, 1959р., архітектор Річард Бакмінстер Фулер.

Висячі (вантові) конструкції. Мають вигляд перевернутого склепіння, працюють на розтяг.

Основні матеріали – троси–ванти з пучків і пасом дротів, витих канатів, покриття – бетонні і армобетонні плити, тентові матеріали, в т.ч. архітектурні мембрани, склотканини з ПТФЕ (політетрафторетан – полімер, тефлон або фторопласт, найбільш ковзка речовина в світі, відштовхує бруд, воду, жири. Виробник – фірма Дюпон).

Приклад: однопоясна система терміналу аеропорту ім. Далласа у Вашингтоні, архітектор Ееро Саарінен, конструктив Amenaun & Whitney, 1962р.;спортивна арена в Парижі, архітектор Рене Саржер; павільйон Німеччини в Монреалі в 1967р., архітектор Отто Фрай; виставковий центр  Міленіум Доум в Лондоні, діаметр 365м, архітектор Річард Роджерс, конструктив Buro Happold, 2000р; розважальний центр «Хан Шатир» в Астані, архітектор Норман Фостер, 2010р; Олімпійська арена в Токіо, архітектор Кендзо Танге, 1964р.; висяче двохпоясне перекриття НСК «Олімпійський», Київ, бюро GMP, архітектор Юрій Серьогін, конструктив -  український ін-т сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського, 2011.

Текстильна архітектура (textile architecture) або натяжна архітектура (tensile architecture) – особливий вид вантової архітектури. Тентова архітектура – це тимчасві каркасно-тентові конструкции, які складаються з жорсткого каркасу і натягнутій на нього тентової тканини.  Тентові конструкції використовують для виставкових і торгових павільйонів, спортивних споруд, концертних майданчиків, мобільних сценічних комплексів, терміналів, літніх кафе, ангарів

Приклади; фасеткові куполи оранжерей Eden Project, архітектурне бюро Grimshaw; бульбашкові стіни пекінського центру спорту Watercube, архітектурне бюро PTW; покриття мюнхенського стадіону Allianz Arena, архітектурне бюро Herzog & de Meuron; покриття пташиного вольєру у Мюнхенському зоопарку, архітектурне бюро Фрай Отто; кінетична зала The Shed, архітектурне бюро Diller Scofidio + Renfro.

Пневматичні конструкції. М’які ( надувні) оболонки, форма і несуча здатність яких створюється внутрішнім тиском  повітря.

Розрізняють повітроопорні і пневмокаркасні конструкції. Форма повітроопорних конструкцій створюється незначним (0,01атм) надлишковим тиском повітря всередині об’єму. Форма пневмокаркасних створюється сильно стиснутим повітрям, яке заповнює внутрішній простір несучих елементів (стійок, балок, арок, панелей).

Основні матеріали – синтетичні армовані плівки, пластмаси.

Приклад: павільйон комісії по атомній енергії США, архітектори Віктор Ланді і Уолтер Беро. В кінці 2012р. почато реконструкцію Мавзолею в Москві. Для цього його накрили надувним куполом.

Складки. Просторові конструкції, складені із з’єднаних між собою під кутом плоских плит, які утворюють поверхню багатогранника.

Основні матеріали – залізобетон, пластмаса, метал, скло.

Приклад: алея олімпійського стадіону в Афінах,  «Місто наук» в Валенсії, архітектор Сантьяго Калатрава, 2004р.

Оболонки. Велико прогонові покриття, обмежені двома криволінійними поверхнями, віддаль між якими (товщина) значно менша інших розмірів.

Розрізняють оболонки додатної кривини (сферичні опуклі – купол, парус), нульової кривини (циліндричні і конічні опуклі або вгнуті в одному напрямі – склепіння), від’ємної кривини (опукло – вгнуті або гіпар).	Основні матеріали – залізобетон, армоцемент, дерево, метал.

Приклад: концертний зал Уолта Діснея в Лос-Анжелесі, архітектор Френк Гері, конструктивний проект – бюро John A. Martin & Associates, 2003р.; центр Гейдара Алієва в Баку, архітектор Заха Хадід; стадіон Супердоум в Новому Орлеані, архітектор Натанієль Куртіс, 1975р.; Дортон-арена, в м. Ролі, Пн.Кароліна, архітектор Метью Новіцкі, 1952р; структурна оболонка залізничного вокзалу  Кінг Кросс, Лондон, архітектор John McAslan, конструктивний проект бюро Уве Аруп, 2012р

Тема 4. Об’ємно-планувальні рішення житлових будинків.

Формування оптимального міського середовища залежить від якісних показників архітектури житлової забудови, яка  є органічною частиною  поселення.

Житлові будинки – найбільш поширений вид будівель, призначений для постійного проживання  людей або для використання їх як гуртожитки

Характер житла визначають кліматичні, етнографічні, історичні, економічні та інші умови.

Значні масштаби житлового будівництва, використання однотипних архітектурно – планувальних і конструктивних елементів сприяли появі великої кількості проектів багаторазового використання. В останні десятиліття в Україні житлові будинки будують переважно за індивідуальними проектами.

При проектуванні мало- і багатоповерхових житлових будинків слід керуватись вказівками ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки».

При проектуванні житлових будинків з умовною висотою від 73,5м і до 100м включно слід керуватись вказівками ДБН В.2.2-441:2019 «Висотні будівлі».

Житлові будинки класифікують за такими ознаками:

- за кількістю квартир: одно-, дво- і більше квартирні, а також багатоквартирні;

- за рівнем комфорту і соціальною спрямованістю: будинки І категорії (комерційне житло з ненормованими нижніми і верхніми межами площ квартир і котеджів) та  будинки ІІ категорії (соціальне з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир і кімнат гуртожитків);

- за планувальним рішенням: секційні з однієї  або декількох секцій з входами в квартири з спільної сходової клітки і коридорного або галерейного типу з входами в квартири з спільного коридору або галереї;

- за плануванням ділянки: садибні  та блоковані по горизонталі  і вертикалі;

- за поверховістю: малоповерхові (1-3 поверхи, висотою до 9м), багатоповерхові (до 9 поверхів включно до 26,5м), підвищеної поверховості (до 16 поверхів включно висотою до 47м), висотні (від 47м до 100м, згідно ДБН В.2.2-41:2019.Висотні будівлі);

- за конструктивним рішенням: будинки з несучими стінами з цегли, блоків, природного каменю, панелей і каркасні з монолітним або збірним каркасом.

Об’ємно – планувальні рішення будівель - об’єднання просторів всередині будівлі в єдину композицію на основі функціональних зв’язків по горизонталі (планувальні схеми) і вертикалі (поверховість).

Основний планувальний елемент житлових будівель - квартира , яка складається з житлових кімнат, кухні, вітальні, передпокою, вбиральні, ванної кімнати.

Найбільш важливі вимоги до окремих елементів житлових будівель:

- висота поверхів не менше 2,8м, в районах з жарким кліматом 3,0м;

- ширина коридорів між сходами в коридорних і галерейних будинках 1,6-1,8м;

- сходові клітки розміщують біля зовнішніх стін всередині будівлі або за її межами;

- кількість підйомів в одному сходовому марші не менше 3 і не більше 18;

- мінімальна ширина маршу 1,05-1,2м, ухил 1:1,5 для двоповерхових будинків і 1:1,75 для триповерхових.

Нормативними документами передбачається посімейне заселення квартир. В квартирі або будинку може проживати «нуклеарна» сім’я (подружня або партнерська, з дітьми або без дітей, лише одне покоління) або «патріархальна» сім’я (кілька поколінь).

Квартири складаються з житлових і підсобних приміщень, в тому числі літніх (балкони, лоджії, тераси, веранди), які є атрибутом міського житла помірного і жаркого клімату.

Для будинків ІІ категорії нижня і верхня межа площі двокімнатної квартири складає 44,0м.кв. і 53,0м.кв. без літніх приміщень.

Мінімальна площа загальної кімнати в 1-кімнатній квартирі не менше 15,0м.кв, в інших типах квартир не менше 17,0м2.

Мінімальна площа спальні на 1 людину – 10,0м.кв, на дві людини – 14,0м2.

Мінімальна площа кухні – 7,0-8,0м2.

Мінімальна площа робочої кімнати – 10,0м2.

Суміщені санвузли допускається передбачати в 1-кімнатних квартирах, в 2-х і 3-х кімнатних роздільні санвузли, в 4-х кімнатних і більше – не менше двох суміщених санвузлів.

Мінімальні площі санвузлів: суміщених – 3,8м2, ванних кімнат – 3,3м2, туалетів – 1,5м2 з умивальником і 1,2м2 без умивальника.

Мінімальна ширина кухні - 1,8м, передпокою – 1,5м, коридорів – 1,1м.

Спеціальне житло для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (маломобільна група населення) має свої особливості. Площа квартир для сімей з особами з інвалідністю збільшується на 10,0-12,0м2 проти показників квартир ІІ категорії. При вході в будинок влаштовують пандуси шириною 1,2м з ухилом 1:20 або механічні підйомники. Ширина коридорів в таких будинках не менше 2,0м,  ширина дверей не менше 0,9м. Всі підсобні приміщення таких квартир збільшують відповідно норм інклюзивності і доступності.

Ліфти в житлових будинках обов’язкові від 4 поверху (відмітка підлоги верхнього житлового поверху над підлогою першого поверху 12м).

Не допускається розміщувати в житлових будинках хостели, готелі, спеціалізовані магазини (м’ясні, рибні, овочеві), лазні, сауни, хімчистки, пральні, лікарські приміщення, громадські вбиральні, похоронні бюро.

Дозволено розміщувати на будь-яких поверхах магазини, кафе, салони краси, відділення банків.

Житлові будинки з приквартирними ділянками проектують в міських і сільських поселеннях переважно двох типів:

- будинок розташований на окремій ділянці (котедж, садиба); крім основного будинку на ділянці можуть знаходитись гаражі та інші служби;

- блоковані будинки в одному рівні «таунхауси» і «килимові» на рівній ділянці; блоковані по вертикалі на рельєфі «терасні»; лінійні, зі зміщенням, з допомогою господарських будівель.

Ідея масового бюджетного будівництва, яке дозволило б задовільнити потреби значної частини населення, була реалізована німецьким архітектором Ернестом  Маєм. В 1925-30рр. в Німеччині він з однодумцями реалізував проект «Новий Франкфурт», згідно якого було збудовано більше 12 тисяч багатоповерхових будинків. Пізніше в Радянському Союзі німецькі та радянські архітектори будували соцмістечка біля великих заводів та фабрик.

В Швеції в післявоєнний період зводили 3-5 поверхові будинки з вузьким корпусом (8-12м), які і зараз добре збереглись. За період 1936-1946рр. було збудовано більше 25 тисяч квартир, 85% житлового фонду.

Каркасний 5-пов. блочний будинок, прототип французького  проекту1949р. фірми Раймона Камю; його опрацював архітектор Віталій Лагутенко, автор проектів перших масових серій. Будинок складався з 20 найменувань виробів, монтаж тривав 12 днів, експлуатаційний термін 50 років; 5 поверхів — максимальна висота будинку без підвалу, ліфта і сміттєпроводу. Перші схожі будинки в Нідерландах і Німеччині проектували Ле Корбюзьє, Адольф Лоос, Ернест Май.

Панельні бюджетні будинки  в США зводили в 50-і роки ХХст, м.Сент-Луїс, архітектор Мінору Ямасакі, (автор проекту ВТЦ в Нью-Йорку, аеропорту в Сент-Луїсі) проект кварталу Прюїтт-Айгоу з 33 блоків, типових соціальних будинків на 12тис. жителів. Через 10р. квартал 11-поверхових будинків перетворився в гетто, в 1972р. мешканців виселили і квартал демонтували.

Окремі види житлових будинків:

- вілла – заміський будинок для сезонного або цілорічного    проживання, переважно в класичному стилі;

- дача, миза – заміський будинок для сезонного проживання;

- садиба – будинок на окремій ділянці, заміський маєток;

- бунгало  – будинок в бенгальському стилі, одноповерховий, для однієї сім’ї, часто з плоским дахом, просторою верандою;

- таунхаус (будинок-стіна) – малоповерховий житловий будинок на кілька багаторівневих квартир з окремими входами; в Лондоні – «терасна» забудова (хаус-терас), стрічкова, периметральна забудова;

- мейнхаус – блокована міська забудова; в Парижі на площі Вогезів (1605-12), в Англії після Великої пожежі; в США – старі квартали Філадельфії, Сан-Франциско;

- фазенда – крупне землеробне (кава, тростина, бавовна) або тваринницьке помістя в Південній Америці, на ділянці розташовані дім власника в колоніальному стилі, церква і будинки для працівників; після показу фільму «Рабиня Ізаура» в країнах СРСР в 1988-89рр.  так іронічно називали садові будинки;

- ранчо – значна за площею латифундія в іспаномовних країнах з садибою-асьєндою, тваринницька ферма;

- плантація – теж, тільки рослинництво;

- дуплекс – двоповерховий двоквартирний дім з  одним під’їздом;

- манор-хаус (англ.) - феодальне помістя, дім для двох сімей;

- флигель (нім.)  - крило (добудова) до житлового будинку;

- французький особняк - багатий приватний міський будинок – hotel particulier - відділений від вулиці решіткою, за будинком знаходиться сад;

- палац – монументальна парадна будівля, резиденція, хороми;

- резиденція – постійний осідок глави держави, дипломатична місія;

- палаццо - італійський міський палац-особняк ХУ-ХУІІІст.; на Палатинському пагорбі в Римі імператори зводили свої 3-4-поверхові палаци, що виходили на вулицю.

В першій половині ХХст видатні архітектори проектували експериментальні житлові будинки. Реалізовані проекти будинків-комун: житлові одиниці в Марселі (1945-52рр.), в Нант-Резе, Берліні, Бріє-ан-Фоле (1957-59рр.), Фірміні (1968р.) архітектор Ле Корбюзьє; будинок Наркомфіна  в Москві (1928р.), архітектор  Моісей Гінзбург.

Оригінальні житлові будівлі:

- житлова башта One Thousand Museum, Майямі, 2019р., висота 216м., 62 поверхи, гараж на 260 місць, архітектурне бюро Zaha Hadid Architects;

- житловий комплекс Villa Cascada, Алмере, Нідерланди, 2016-19рр.,загальна площа 4300м.кв., 1-6 поверхів,архітектурне бюро Gross Architecture;

- житлова башта Zlota 44 , Варшава, 2015-17рр.,загальна площа 30000м.кв., висота 192м.,архітектор Данієль Лібескінд;

- житлова башта Ont Central Park, Сідней, 2008-14pp., загальна площа 67626м.кв., висота 117м., 34 поверхи, прхітектор Жан Нувель;

- житловий будинок WOZOCO, Амстердам, 1997р., архітектурне бюро MVRDV;

- житловий будинок  Mirador, Мадрид, 2001-05рр., архітектурне бюро MVRDV;

- житловий комплекс  Chips, Манчестер, 2002-09рр., архітектор Уiльям Олсон;

- житловий комплекс Interlace, Сінгапур, район Саут-Рідженс, 24 поверхи, 1040 квартир, 31 модульний блок., архітектор Оле Шерен і архітектурне бюро ОМА;

- житловий комплекс Хабітат-67, Монреаль,1966-67рр., 3 корпуси, 354 квартири – модулі 2,3х3,8,2,1, архітектор Моше Сафді;

- капсульна башта Накагин, Токіо, 1970-72рр., 13 поверхів, загальна площа 3091м.кв., архітектор Кішо Куракава, демонтована  2022р;

- житловий будинок «Замок Кафки», Сант-Пере де Рібес, 1968р. 90 апартаментів, архітектор Рікардо Боффін.

Тема 5. Об’ємно-планувальні рішення громадських будівель.

Архітектура громадських будівель, їх розміщення та зв'язок з навколишньою забудовою відіграють значну роль в організації території і формуванні художнього образу міст.

Громадські будівлі призначені для розміщення різного виду закладів і підприємств, які забезпечують соціальні, побутові та культурні потреби і комунальне обслуговування населення. Завдяки виразному архітектурно-художньому образу громадські будівлі і їх комплекси організують міські простори, домінуючи в середовищі.

При проектуванні громадських будівель слід керуватись вказівками ДБН В.2.2-8-2009 «Громадські будівлі і споруди».

Громадські будівлі класифікують по таким ознакам:

- за капітальністю: це основна ознака, яка впливає на поділ будівель на класи і залежить від вогнестійкості основних конструктивних елементів і їх довговічності; пожежна небезпека – здатність до виникнення небезпечних факторів пожежі і її розвитку, щоб не допустити розвитку пожежі передбачають протипожежні перешкоди у вигляді протипожежних стін (брандмауерів), перегородок, перекриттів, відсіків або зон шириною не більше 6м;

за функціональним призначенням: будівлі і споруди дошкільних та шкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я і відпочинку, фізкультурно-спортивних, оздоровчих, культурно-видовищних, культових, торгових закладів, будівель побутового обслуговування, соціального захисту, науково-дослідних, проектних, управління, комунального господарства;

- за містобудівним значенням: загальноміські, районні, мікрорайонні;

- за універсальністю функцій: - монофункціональні і поліфункціональні будівлі;

- за конструктивним рішенням: конструкції стінові безкаркасні і каркасні з кроком колон 6,0мх6,0м, 9,0мх9,0м, 12мх12м і більше,  конструкції великопрогонові (оболонки, складки, вантові і надувні );

- за поверховістю: малоповерхові, багатоповерхові, підвищеної поверховості, висотні.

На вибір об’ємно – планувального рішення впливають габарити основних приміщень. 	Розрізняють дрібно чарункову  (приміщення площею 15 – 30м2.), крупночарункову (приміщення площею 30 – 80м2.), зальну ( понад 80м2.) структуру.

Об’ємно - планувальна організація будівель передбачає площинні або просторові взаємозв’язки їх приміщень. Ці взаємозв’язки забезпечуються комунікаційними розподільчими вузлами, приміщеннями  та пристроями, основним завданням яких є розподіл людських потоків.

Зв’язки по горизонталі здійснюються за допомогою коридорів, рекреацій, пасажів, кулуарів, фойє, проходів, переходів, галерей та механічних пристроїв - траволаторів або моваторів (рухомі тротуари, шириною 600-1000мм), карвейєрів (безперервна транспортна система з кабінами для сидіння).

Головну функцію в розподілі людських потоків виконує вхідна група приміщень - вхід (вихід) та вестибюль.

Основні вимоги, яким повинні відповідати ці приміщення — їх кількість та габаритні розміри.

Основні комунікаційні приміщення — коридори. Їх проектують головними та другорядними, наскрізними та тупиковими, із світловими розривами (карманами). Мінімальна ширина головних коридорів 1,5м, другорядних 1,25м при довжині до 10м, в лікувальних закладах 1,8-2,4м. Мінімальна ширина проходів - 1м, переходів, що ведуть до іншого будинку — 1,4м, галерей — 1,6м.

За поверховістю будівлі поділяють на:

- малоповерхові – до 9м (до 3 поверхів включно);

- багатоповерхові – від 9м до 26,5м (до 9 поверхів включно);

- підвищеної поверховості – від 26,5м до 47м (до 16 поверхів включно);

- висотні – більше 47м до 100м – житлові, до 150м (ДБН В.2.2-41:412019. «Висотні будівлі» до цієї категорії відносить будівлі з умовною висотою більше 73,5м )

Зведення висотних будинків в деяких країнах обмежено. Наприклад, в США дозволена висота хмарочосів до 600м, в КНР – до 500м. Будівництво надвисоких будівель – 1000м і більше (Саудівська Аравія, Jeddah Tower, арх. Едрієн Сміт; Azerbaijan Tower на штучних островах в Баку) призупинено або знаходиться на стадії підготовки. Пріоритети надаються екологічності, безпеці, комфорту і здоров’ю мешканців.

«Висотні будівлі – складні структури, які змінюють мікроклімат територій, впливають на вітрові потоки і обмежують природне освітлення» (урбаніст Вільям Уайт). Висотна забудова небезпечна для птахів, які гинуть, приваблені світлом і не можуть оцінити небезпеку скляних фасадів. В Нью-Йорку вводять стандарт для висотних будівель, який вже діє в Окленді і Сан-Франциско, що передбачає 90% поверхні будівлі на висоті перших 75 футів (22,86м) виконувати з матеріалів, помітних для  птахів – глазуроване чи візерунчасте скло.

Зв’язки в будівлі по вертикалі здійснюються за допомогою сходів, ліфтів, пандусів, ескалаторів (при великих безперервних потоках відвідувачів).

На вибір об’ємно – планувального рішення і поверховості впливають клімат, рельєф, архітектурне оточення.

Громадські будівлі містять три   групи приміщень:

- основні або робочі (глядацькі зали в театрах, торгові зали в маркетах, кабінети в адміністративних будівлях, учбові класи в школах, палати в лікарнях, аудиторії в університетах, лабораторії в дослідних інститутах,);

- допоміжні ( комунікаційні - вестибюлі, холи, коридори, сходи, ескалатори, пандуси, галереї;   інженерно - технічні - електрощитові, вентиляційні камери, бойлерні, машинні відділення ліфтів, холодильні установки);

- підсобні ( гардеробні, комори, склади, туалетні, душові, роздягальні).

Порядок розміщення приміщень встановлюють з врахуванням послідовності функціональних процесів, які відбуваються в будівлі.

При цьому необхідно забезпечити відповідність площ і висот приміщень нормам проектування, а також виконання санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

До цих вимог відносять правильну орієнтацію приміщень по сторонам світу, нормативну тривалість інсоляції, природнє освітлення, відповідна ступінь вогнестійкості конструкцій.

При формуванні просторової організації будівлі використовують зальну, коридорну, анфіладну, галерейну, павільйонну та комбіновану планувальні схеми.

В залежності від особливостей функціональних процесів, які відбуваються в громадських будівлях різного призначення,  до них ставлять ряд вимог по забезпеченню необхідних умов евакуації, безперешкодній видимості, відповідного звукового режиму тощо.

Громадським будівлям властиві певні специфічні ознаки, які впливають на об’ємно – планувальні рішення, а саме:

- різноманітність функцій будівель і їх окремих елементів;

- одночасне розміщення в будівлях великої кількості людей;

- зручний доступ маломобільних груп населення до приміщень.

- широкий діапазон вимог до фізико – технічних параметрів внутрішнього середовища – освітленості, звукового і повітряного режиму.

Для громадських будівель найменшу ступінь вогнестійкості і найвищу поверховість визначають в залежності від ступеню вогнестійкості основних конструкцій і вмістимості будинку незалежно від класу.

Для безпечної евакуації людей з будівель передбачають евакуаційні виходи і шляхи. Евакуаційні шляхи повинні забезпечити евакуацію через евакуаційні виходи всіх людей, які знаходяться в приміщеннях протягом необхідного часу евакуації. Тривалість евакуації залежить від функціонального призначення  будівлі і ступеню вогнестійкості основних конструкцій.

Велике значення для громадських будівель має навігація (здатність орієнтуватися), безбар’єрність (доступність для маломобільних груп населення) і візуальні орієнтири( допомагає навігації).

Крім того, обладнання окремих загальнодоступних санітарно-технічних приміщень повинно бути антивандальним. Наприклад, громадські вбиральні комплектують універсальними унітазами, пісуарами, раковинами, дзеркалами з нержавіючої сталі AISI304 товщ. 1,5-2,0мм (Taurus Group).

Виходи відносяться до евакуаційних, якщо ведуть з першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль; з будь – якого надземного поверху через коридор, хол до сходової клітки; в сусіднє приміщення, яке забезпечене евакуаційними виходами; з цокольного, підвального поверху безпосередньо назовні або через сходову клітку.

З кожного поверху і з приміщення передбачають не менше двох виходів, за винятком випадків, обумовлених нормативними документами. Виходи розміщують розосереджено.

Евакуаційні шляхи повинні мати довжину згідно будівельних норм для різних типів будівель. На шляхах евакуації не дозволяється перепади висот і виступи, регламентовано висоту і ширину прорізів. Двері  на евакуаційних шляхах повинні відкриватися в напрямі виходу. Не дозволяється влаштування гвинтових сходів, забіжних східців, розсувних і підйомних дверей, турнікетів.

Ухил сходів на шляхах евакуації повинен бути 1:1 – 1:2, ширина сходового маршу не менше 1,0м , ширина площадки – не менше ширини маршу. В сходових клітках не дозволяється розміщувати приміщення будь – якого призначення. Сходові клітки повинні мати природне освітлення з допомогою бокових вікон або вікон верхнього світла. Ліфти і інші механічні засоби при евакуації не враховуються.

Підвали під будівлями повинні бути переважно одноповерховими, в них не повинні зберігатись горючі гази, рідини, легкозаймисті матеріали.

Сходи в більшості будівель проектують, враховуючи «формулу кроку» (2в+а=60-66см); «формулу зручності» (а-в=12см); «формулу безпеки» (а+в=45см).

Оригінальні будівлі громадського призначення:

- Національний театр, («яйце», «капля»), Пекін, 2001-07рр., загальна площа 200тис. м.кв., 6500 глядачів, архітектор Поль Андре;

- Концертний зал Уолта Діснея, Лос-Анжелес, 1999-2003р.,2265 слухачів, архітектор Френк ОГері;

- термінал аеропорту,  Більбао, 2000р., архітектор Сантьяго Калатрава;

- Культурний центр канаків , Нова Каледонія, Меланезія, 1998р., архітектор Ренцо Піано;

- Палац Національного конгресу  (палац Нереу Рамуса), Бразилія, 1960р., архітектор Оскар Німейєр;

-  Малий палац спорту, Рим, 1956-57рр.,3500 глядачів, оболонки-скорлупи з армоцементу. Інженер П’єр Луіджі Нерві, архітектор Аннібале Вітелоцці;	- Олімпійські споруди ,Токіо, 1964р., архітектор Кендзо Танге;

- Храм Лотоса (культ Бахаї) ,Нью-Делі, 1986р., архітектор Фаріборз Сахба.

Тема 6. Об’ємно-планувальні рішення промислових будівель і споруд.

Архітектура промислових будівель і споруд безпосередньо зв’язана з розвитком технологій виробництва, конструктивних систем, інженерно – технічного забезпечення і будівельних матеріалів.

Промислові об’єкти повинні бути компактними структурами, які економлять простір, енергію, матеріали і дають можливість гнучкої організації виробництва.

Для них характерні крупномасштабність, використання простих архітектурних форм, підпорядкування виробничим технологіям, конструктивним  і санітарно – технічним вимогам.

Промислові будівлі класифікують за такими ознаками:

- по відношенню до певної галузі виробництва - будівлі підприємств машинобудівної та металообробної промисловості,   підприємств чорної металургії,  хімічної і нафтохімічної промисловості, легкої промисловості,  харчової промисловості, медичної і мікробіологічної промисловості, лісової, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості, будівельної індустрії, будівельних матеріалів і виробів, скляної, фарфоро - фаянсової промисловості, інших промислових виробництв, аграрної промисловості і тваринництва, резервуари, силоси, склади;

- за  значенням в виробничому процесі - основні будівлі  (виробничі цехи), енергетичні  будівлі (ТЕЦ,ТП, компресорні, котельні), транспортно – складські будівлі (склади сировини і готової продукції, напівфабрикатів, пожежні депо, гаражі), допоміжні будівлі ( адміністративні, їдальні, медпункти…);

- за плануванням ділянки – суцільна, вільна забудова і комбінована забудова;

- за об’ємно-планувальним рішенням – одно- і багатоповерхові, одно- і багатопрогонові, коридорні, павільйонні, анфіладні, зальні, комбіновані;

- за конструктивним рішенням -  конструкції стінові малопрогонові безкаркасні і каркасні з кроком колон 6,0мх6,0м, 9,0мх9,0м, 12мх12м і більше,  конструкції великопрогонові (оболонки, складки, вантові і надувні );

- за типом підйомно – транспортного обладнання  - безкранові і кранові (з мостовими, козловими і підвісними підйомними кранами), рейкові, безрейкові, підлогові і надпідлогові;

- за типом інженерного обладнання – опалювані і неопалювані, з природною або штучною вентиляцією, з кондиціюванням повітря.

В залежності від технологічних вимог покриття промислових будівель може бути з ліхтарними надбудовами (світловими, аераційними і світло-аераційними) та безліхтарними.

Разом з будівлями на території промислового об’єкту  зводять різноманітні інженерні споруди (транспортні естакади, силоси, бункери, водонапірні башти, градирні) та відкриті або напіввідкриті установки технологічного обладнання, яке не вимагає захисту від атмосферних впливів.

Специфічними в проектуванні промислових будівель  різного призначення є оптимальна компактна організація технологічного процесу в комплексі з необхідним підйомно-транспортним обладнанням, скорочення і розподіл вантажних і людських потоків, вертикальне зонування, забезпечення протипожежної і проти вибухової безпеки, а також вирішення завдань уніфікації і типізації.

Технологічні вимоги визначальні для всіх промислових будівель. Їх зміст полягає в переробці сировини в готовий продукт або напівфабрикат.

Послідовність виробничих операцій з виявленням необхідної номенклатури обладнання, складів для сировини і готової продукції, габаритів проходів і проїздів відображається в технологічній схемі виробництва, яку складають спеціалісти-виробничники разом з архітекторами і будівельниками.

Уніфікація і типізація при проектуванні промислових комплексів, будівель і споруд незалежно від їх технологічного профілю здійснюється на єдиній науково-методичній основі зі дотриманням принципів індустріалізації і модульної координації.

При проектуванні промислових будівель осьові розміри в плані назначають кратними укрупненим модулям 60М для прогону колон одно- і багатоповерхових будівель, а по висоті – 6М.

Правила прив’язки модульних осей промислових будівель  не відрізняються від загальноприйнятих.

Протипожежна і проти вибухова безпека забезпечується планувальними і конструктивними заходами – вибором поверховості будівлі, обмеженням площ приміщень між протипожежними стінами, забезпеченням безпечної евакуації людей, застосуванням негорючих конструкцій і огороджень, які легко скидаються при вибухах.

Фізико-технічні особливості проектування промислових будівель полягають в організації якісного повітрообміну виробничих приміщення і боротьбою з агресивними фізико-хімічними впливами на конструкції.

Сучасні промислові об’єкти використовують інженерні системи, які не споживають або споживають обмежено електроенергію з мереж, використовуючи особливості рельєфу, високотехнологічні огороджувальні конструкції, альтернативні джерела енергії.

Оригінальні промислові будівлі і споруди світу:

- Фабрика «Фагус», Нижня Саксонія, 1911р. архітектор Вальтер Гропіус;

- Фабрика високовольтного обладнання, Берлін, 1920р., архітектор Пітер Бернс;

- Консервний завод, Дебрецен, архітектор Ласло Фельдеші;

- Сміттєспалювальний завод, Відень, архітектор Ф.Хундертвассер;

- Сміттєспалювальні заводи, Осака, 2000р. архітектор Ф.Хундертвассер;

- Винний завод фірми Cantina Аntinori Winery в горах Баргіно, Італія, архітектурна студія Archea Associati Завод фірми «БМВ» ,Лейпциг. Архітектор Заха Хадід;

- Сонячна батарея в парку «Форум» (Solar Structures) з вбудованим фітнес-комплексом, Барселона;

- Пожежне депо меблевої фірми Vitra, Німеччині, архітектор Заха Хадід;

- Оранжереї в парку Маріна-Бей-Саут, Сінгапур, 2000-12рр., архітектор Кріс Уілкінсон.

Модуль 2. Фізико-технічні основи проектування будівель і споруд

Тема 7. Елементи архітектурної кліматології.

Архітектурно-будівельна фізика – наука про фізичні явища і процеси, які виникають в будівлях, спорудах та на прилеглих територіях. Окремі розділи архітектурно-будівельної фізики – кліматологія, акустика та світлологія.

Архітектурна кліматологія – міждисциплінарна наука, яка включає геологію, математику, хімію біологію, гідрологію.

Одне з призначень будівель – захист людини і всього, що знаходиться в будівлі, від несприятливих впливів природи.

Комфортність будівлі залежить від якості мікроклімату (внутрішнього клімату приміщень і окремої місцевості), який в свою чергу залежить від теплотехнічних характеристик будівлі, її розміщення на ділянці, від клімату місцевості. Прикладом може бути «гражда» - автономний комплекс житлових і господарських будівель під одним дахом в Карпатах; «бунгало» – дім в бенгальському стилі, з закритими верандами і решітчастими стінами, пристосований для жаркого вологого клімату і «махалля» - житловий квартал в містах Середньої Азії з декоративними решітками «машрабія» або «панджара» з дерева, каменю або легкого бетону, які забезпечували провітрювання приміщень.

Шкідливі кліматичні впливи для людського організму: температура  зовнішнього повітря більше 37град.С, внутрішнього – більше 28град.С, посилений вітер, його швидкість не повинна перевищувати 9м/с; відносна вологість повітря не повинна бути вищою 90%; зміна атмосферного тиску протягом доби не повинна перевищувати 8гПа (гектопаскалів).

Ефективність утримання будівель залежить від теплоізоляційних властивостей оболонки будівлі – стін, перекриттів і покриттів, заповнення вікон і дверей, їх примикань.

Орієнтація ділянки і будівлі, захищеність від вітру, наявність багатолітньої рослинності і водойм впливають на якість середовища і формування мікроклімату житлового середовища.

Клімат з гр. «нахиляю», (кут нахилу сонячних променів греки вважали основним кліматоформуючим фактором) – багаторічний режим погоди, який спостерігається в даній місцевості. Режим – спільність і послідовність змін погоди. Кліматична норма – усереднені показники за 30 років.

До елементів клімату, які визначають переважаючу погоду в різні сезони року, належать температура повітря, його вологість, опади, світловий клімат  (сонячна радіація), вітер, тепловий баланс (сумарна сонячна радіація, радіаційний баланс величини теплообміну між земною поверхнею і атмосферою, витрати тепла на випаровування). Тепловий баланс сформувався як важливий компонент кліматології в процесі накопичення знань про взаємодію сонячної енергії та земної атмосфери в останні десятиліття.

В Україні діють 164 метеостанції, розташовані на віддалі 50-60км одна від одної. Інформацію, яку отримують наземні станції, разом з даними метеосупутників опрацьовують в різних країнах, що дозволяє з достатньою точністю (до 90% на 5-6 днів) передбачати зміни погоди.

Класифікація клімату Землі визначається, переважно, за В.Кеппеном (5 типів кліматичних зон), за Л.Бергом (12 кліматичних зон), за Б. Алісовим (7 кліматичних зон).

На території України існує 7 типів клімату, які об’єднані в 4 кліматичні зони: континентальний клімат (більша частина території), помірного і сухого клімату (південь країни), полярного клімату ( вершини Карпат).

Сім типів клімату України:

1. Помірно-континентальний клімат:

Це основний тип клімату для більшої частини України, характеризується теплим літом та м'якою зимою, з невеликими опадами.

2. Континентальний клімат:

Відзначається великими коливаннями температур між літом та зимою, меншою кількістю опадів порівняно з помірно-континентальним.

3. Субтропічний клімат:

Притаманний Південному берегу Криму. Характеризується м'якою зимою та жарким сухим літом.

4. Морський (океанічний) клімат:

Зустрічається на заході України. Характеризується м'якою зимою, прохолодним літом та великою кількістю опадів.

5. Субарктичний клімат:

Зустрічається в горах, наприклад, в Карпатах. Характеризується холодною зимою та коротким прохолодним літом.

6. Клімат тундри:

Зустрічається на найвищих вершинах Карпат. Характеризується дуже холодною зимою та коротким прохолодним літом.

7. Вологий субтропічний клімат:

Зустрічається на півдні Криму, поблизу Чорного моря. Характеризується м'якою зимою та вологим літом». (OpenAI 2025)

Температура повітря впливає на об’ємно – щільність забудови, планувальні рішення, в т.ч. на влаштування підземних та горищних приміщень, теплову ізоляцію, інженерне забезпечення будівель – теплопостачання і кондиціювання. Розрізняють температуру абсолютну в даній зоні, середні максимальну і мінімальну за певний період доби, середню температуру вдень і вночі. Температуру виражають в градусах С.

Найнижча температура в південних широтах зафіксована в Антарктиді на станції «Восток» в Антарктиді - мінус 89,2 градусів, в північних широтах – в Оймяконі і Верхоянську в 1933р. зафіксовано мінус 68 градусів, в січні 2018р. – мінус 69 град. Найвища температура 70,7град.С зафіксована в пустелі Деште-Лут на іранському нагір’ї в 2005р.

Вологість повітря суттєво впливає на проектування огороджувальних конструкцій, їх вологостійкість.

Розрізняють абсолютну вологість (кількість вологи в грамах на 1м.куб. повітря) і відносну вологість (інтенсивність випаровування  вологи тілом людини в повітрі даної місцевості). Відносна вологість виражається в %. Вологість в межах норми – від 30% до 60%.

Опади визначають параметри зливової каналізації, водовідвідних систем, конструкцію і форму дахів. Використовують дані про суму опадів за рік, максимальні за місяць, кількість днів в році із сніговим покривом. Показники виражаються в мм. Найбільше опадів на північному сході Індії, де 180 дощових д нів. Найсухіше в пустелі Атакама, де дощ не випадав 400 років.

Сніг - це тверді опади, які утворюються при температурі нижче 0 °C. Він складається з безлічі дрібних кристалів льоду, міцно з'єднаних один з одним. Снігове навантаження визначають по карті районування України за характеристичними значеннями ваги снігового покриву (рисунок 8.1 ДБН В.1.2-2:2006). Для Ужгорода цей показник 1400 Па.

Світловий клімат місцевості враховується при розміщенні будівель на ділянці, при їх плануванні, при розрахунку огороджувальних конструкцій, при виборі типів світлових прорізів і оздоблення. Світловий клімат залежить від часу доби, пори року, географічної широти, стану атмосфери, орієнтації ділянки. Виражається в вт/м2.  Середньорічна кількість сумарної енергії сонячного випромінення в Україні від 1070кВт.год/м2 в північних районах і до 1400кВт.год/м2 в південних.

Для прикладу, кількість сонячної радіації в Центральній Європі – 1000кВт год/м2, в Австралії – 2200кВт.год/м2.	В Сент-Пітерберзі (Флорида, США), з лютого 1967р по березень 1969р зафіксовано 768 сонячних днів поспіль.

Тепловий баланс поверхні - це співвідношення між надходженням та витратами теплової енергії на певній поверхні, наприклад, на поверхні Землі або в атмосфері. Він відображає, скільки тепла надходить на поверхню (наприклад, від Сонця) і скільки тепла витрачається (наприклад, через випромінювання, випаровування). Тепловий баланс поверхні землі має значний вплив на навколишнє середовище, визначаючи кліматичні умови та впливаючи на біорізноманіття. Зміна теплового балансу може призвести до глобальних змін клімату, впливаючи на температуру, опади, вітри та інші параметри. Наприклад, посилення парникового ефекту може призвести до підвищення температури, танення льодовиків і підвищення рівня моря. Вплив на біорізноманіття полягає у зміні ареалів поширення видів, зникненні деяких видів та появі нових. Діяльність людини суттєво впливає на тепловий баланс поверхонь.

Вітер враховують при розміщенні будівель на ділянці, їх плануванні, розрахунку аерації, аеродинаміці і розрахунку огороджувальних конструкцій. Багатолітні спостереження за вітровим режимом відображають діаграмою «роза вітрів». 		Швидкість вітру виражають в м/с. Швидкісний напір вітру виражається в кг/м2. Напрям вітру – румб, від якого рухається повітряний потік. Сила вітру виражається за 12- бальною шкалою (0 балів – штиль, швидкість вітру 0,5м/с, 6 балів – сильний вітер, швидкість вітру до 12,4м/с, 12 балів – ураган, швидкість вітру більше 29м/с). Вітрове навантаження на будівлю залежить від її висоти і враховується відповідними коефіцієнтами. При висоті будинку до 15м коефіцієнт 0-1,5, при висоті до 200м – 3,5-4,5.

Вітро-холодовий індекс – суб’єктивні відчуття людини при одночасному впливу на неї низьких температур і вітру, при вітрі відчуття температури змінюється. Те ж відбувається при високій вологості.

Ще 30 років тому головний напрямок переміщення повітряних мас в Україні був із заходу і північного заходу. Кліматичні зміни призвели до пере направленості руху повітряних мас: північ, південь, захід і схід. Негоду в країну приносять переважно східні вітри.

Сильні вітри у висотній забудові збільшують турбулентність (хаотичність) повітряних потоків (хмарочос Сітікор в Нью-Йорку, висотою 279м, 1977). Це був перший хмарочос у Сполучених Штатах, який містив спеціальний механізм для протидії коливанню та струсу від вітру та землетрусів. В 1978 році головний інженер Вільям ЛеМессюр’є виявив значний недолік конструкції, через який будівля стала занадто слабкою, щоб протистояти вітрам. За три місяці напруженої роботи бригада виправила помилку, приваривши дводюймові пластини до кожного з 200 пазів, що вирішило проблему.

В 1940р. в США, штат Вашингтон, ураганний вітер зруйнував центральний прогін підвісного мосту Такома Нерроуз. При швидкості вітру 60 км/год виникало явище механічного резонансу. Для додаткової стійкості і зниження аеродинамічних навантажень у конструкцію  моста введено відкриті ферми, стійки жорсткості, деформаційні шви та системи гасіння вібрацій

В 1977р в м. Дарвін (Австралія) вітри зруйнували 80% будівель. Причина – аеродинамічні характеристики дахів. Переважна більшість дахів в Дарвіні – двоскатні з високими фронтонами. Шатровий дах краще протистоїть сильним поривчастим вітрам.

Для врахування при проектуванні температурних і вологісних характеристик клімату введено кліматичне районування території.

ДСТУ Н.Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» поділяє територію України на 5 кліматичних районів (І,ІІ,ІІІ,ІУ,У) на основі комплексного аналізу впливу температури і відносної вологості повітря, вітру,  опадів на будинки: північно-Західний (Полісся, Лісостеп), Південно-Східний (Степ), Українські Карпати,  Південний берег Криму і Кримські гори.

Закарпатська область віднесена до підрайону ІІІБ, передгірські та гірські Карпати до підрайону ІІІА.

Комфортні умови в приміщеннях (мікроклімат) визначаються температурою, відносною вологістю, швидкістю руху повітря. Для людини в стані спокою комфортна температура повітря в приміщенні 18-20 градусів С, для працюючої  15-18 градусів С. Для зимового періоду рекомендована температура повітря 20-24градусів С, відносна вологість повітря 55-60%, швидкість руху потоків повітря не більше 30см/с.

Крім цих умов, діють вимоги до інсоляції, повітрообміну, радонобезпеки, до граничної межі вмісту шкідливих речовин в будівельних матеріалах, визначені  ДГН 6.6.1-6.5.001-98  «Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97). Допустимий рівень радону-222 в нових будівлях і дитячих закладах 50 Бк/м3, в існуючих – 100 Бк/м3 (Бк – бекерель).

За даними Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (далі – ДУ «ІГЗ НАМНУ»), що здійснює обґрунтування та розробку протирадонових заходів, проводить роз’яснювальну роботу серед населення щодо проблеми радону та його небезпеки для здоров’я, станом на 2019 рік в Україні більше 20% житлового фонду не відповідало вимогам щодо вмісту радону у повітрі приміщень.

Швидкість надходження радону з ґрунту, який формує 90% експозиції, залежить від вмісту в ньому радону, різниці тиску ґрунтового повітря і повітря приміщень, площі будинку, що стикається з ґрунтом, герметичності зовнішньої оболонки будинку. Вміст радону у ґрунті і у повітрі будівель визначається геологічною складовою території, гірськими породами, вмістом в них природних радіонуклідів, наявністю тектонічних порушень та іншими факторами.

В Україні найбільша потенційна небезпека, обумовлена радоном, існує в межах Українського кристалічного щита, а це територія, що простягається вздовж середньої течії Дніпра смугою довжиною понад 1000 км і шириною близько 250 км.

Більше 75% від усіх джерел опромінення населення України формується саме за рахунок радону. За 2015 рік сумарний збиток від радону у повітрі приміщень для України може сягати 1,5 мільярдів гривень у рік.

Найбільш забрудненими різними речовинами є верхні поверхи будівель, рівень забруднення яких в 2-3 рази більше, ніж нижніх поверхів. З 01.01.2026р. в Україні будуть діяти вимоги відповідно наказу МОЗ від 13.10.2023р. №1786 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу радону в Україні та нотифікації про радіаційні ризики і Методики проведення моніторингу радону».

Крім того, щороку на поверхню Землі, в т.ч. на дахи будинків випадає 40тис.т. твердих часток з космосу (так званий «попіл зірок»).

Людина проводить в закритому приміщенні до 90% часу; 80% забруднень повітря всередині будівель залежать  від якості будівельних і оздоблювальних матеріалів.

В кінці 1980-х років британський епідеміолог Девід Страчан (David Strachan) висунув гіпотезу про те, що поширення алергії і астми у сучасному західному суспільстві може бути пов'язано з нав'язливою ідеєю дотримання ідеальної чистоти. "Гіпотезу гігієни" (Hygiene hypothesis) потримали багато фахівців. На їхню думку, занадто чисте середовище може пригнічувати розвиток імунної системи людини, а вплив певних інфекційних агентів, навпаки, може бути корисний для зміцнення захисних сил організму. Стало відомо, що "інгаляції" з мікробів та іншого біосміття можуть відігравати важливу роль для формування імунітету і захисту дитини від астми і алергічних реакцій у майбутньому. Мова йде в тому числі про мікроби, виявлені у будинках, де живуть собаки. Бактерії усюдисущі. Навіть в стерильних приміщеннях Космічного центру ім. Кеннеді у Флориді виявлено 26 раніше невідомих видів бактерій, ідентифікувати яких вдалось тільки з використанням  технологій ХХІст. Окремі види грибків, стійких до радіації, виявлені також в приміщеннях зруйнованої Чорнобильської АЕС.

Забруднюючих складових в повітрі будівель більше 300: надмірна вологість, спори грибків (біля 40 видів), алергени кліщів, пил (в 1г пилу до 1млн. мікроорганізмів), карбамід-формальдегід, радон, побутова хімія, віруси, бактерії (бактерія легіонелла в 1976р. у Філадельфії призвела до захворювання 221 людей, 34 померли), неприємні запахи, викиди продуктів згоряння, продукти життєдіяльності людини та речовини, які виділяють меблі, тканини (ацетон, аміак, формальдегід, бензол, аміни, феноли, стирол, гексан, пентан, октан, тетрахлоретан, дихлоретан…) вуглекислий газ. Саме останній служить індикатором забруднення повітря.

Якість мікроклімату залежить від якості огороджувальних конструкцій (глухих і світлопрозорих).

Є будівлі, які в спеціальній літературі називають хворими, а люди, які в них працюють, відчувають синдром хворої будівлі(СХБ). Цей термін введений ВООЗ в  період енергетичної кризи (70-ті роки ХХст) як результат надмірної ізоляції огороджувальних конструкцій.

Синдром проявляється при рівні вуглекислого газу 800-1000 ррm (мільйонних частин, де 1000ррm = 0,1%) головним болем, сухим кашлем, подразненням слизових оболонок, складністю концентрації уваги. Як правило, це будівлі з доброю теплоізоляцією і добре ізольованими вікнами, низьким рівнем вентиляції із-за економії електроенергії. Розумного балансу можна досягнути, використовуючи абсорбери вуглекислого газу, а також інфрачервоні сенсори для вимірювання рівня вуглекислого газу.

В теплотехнічному відношенні огороджувальні конструкції повинні відповідати таким вимогам:

- опиратися проходженню через них тепла;

- температура внутрішніх поверхонь огороджувальні конструкцій не повинна значно відрізнятись від температури повітря в приміщеннях;

- мати достатню теплову інерцію, щоб зміни температури не впливали значно на температуру внутрішнього повітря;

- зберігати нормальний вологісний режим, тому що зволоження знижує теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій.

Перенос тепла, вологи і повітря в огороджувальних конструкціях і приміщеннях виникає тільки при різниці температур або тиску в різних зонах приміщення або ділянках цих конструкцій.

Поширення тепла від зони з високою температурою до зони з більш низькою проходить в результаті теплопровідності, конвекції і випромінення.

Теплопровідність – вид теплообміну між частинками матеріалу або структурними елементами середовища, характерний для твердих матеріалів. Залежить від щільності, хімічно – мінералогічного складу, вологості матеріалу.

Конвекція – поширення тепла внаслідок нерівномірного нагрівання окремих поверхонь.

Випромінення – здійснюється нагрітими поверхнями через променепроникне повітряне середовище.

В огороджувальних конструкціях з щільних матеріалів (бетон, цегла) основним видом теплопередачі є теплопровідність, а в пустотних (з повітряними прошарками) переважає теплообмін конвекцією і випроміненням.

На території України виділено території з особливими фізико – геологічними умовами, які впливають на вибір планувальних і конструктивних рішень: карстонебезпечні, селенебезпечні, зсувонебезпечні, порушені (підроблені), просадочні, зони екологічної  катастрофи (Чорнобиль), зони підвищеної сейсмічної активності ( 6 і більше балів) в Карпатах та Криму.

Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва приймають на основі дод.А ДБН  В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України».

В Україні силу поштовхів і коливань під час землетрусів прийнято вимірювати за 12-бальною шкалою MKS-64.

Для фіксації сейсмічної активності в країні діють 38 станцій, в Закарпатті -5. В Ужгороді станція побудована в 1949р., у Львові – 1899р., в Києві – в 1994р. ( входить до складу Глобальної сейсмічної мережі).

В 1970р. складено карти макро- і мікросейсмічності, якими керуються, визначаючи антисейсмічні заходи при будівництві.

На території великих міст внаслідок значних темпів будівництва підземних інженерно - транспортних мереж розвиваються карсто - суфозійні процеси (suffossio – підкопування, винос часток, розмитих водою.

Щоб уникнути таких явищ, Амстердам припинив розвиток своїх каналів, проте Венеція – ні. У Львові суфозійні процеси спричинили підтоплення кафе і ресторанів у підвальних приміщеннях внаслідок витоків з мереж..

Антропогенні фактори підтоплення в містах:

- ущільнення ґрунтів і дисперсних гірських порід поверхневого шару землі, викликані використанням важкої техніки;

- значне поширення водонепроникних шарів і лінз з будівельного сміття, «похованого» планувальними роботами (сучасне «будівельне сміття» - залізобетонні конструкції, плитка, гудрон);

- значні втрати води з мереж;

- палеві фундаменти, які утворюють підземну перешкоду;

- наявність невеликих багато чисельних водойм в місцях відпочинку.

Специфічний культурний шар ( грунт на місцях поселень, що містить предмети матеріальної культури) в містах до впровадження практики вивезення твердих відходів ріс з швидкістю 1м за століття. В історичних містах він може сягати від кількох метрів до десятка метрів, що теж впливає на геологічну будову місцевості. Для прикладу, культурний шар історичного центру  Єрусалиму складає більше 35м, Лондону – 25м, Парижу– 20м, Києва -26м. У Варшаві післявоєнний ріст культурного шару 1,5м.

Тема 8. Елементи архітектурної акустики.

Архітектурна акустика вивчає закони поширення в будинках звукових хвиль. Частина звуку відбивається від перешкоди, частина поглинається нею, частина проходить через перешкоду.

Архітектурна акустика вирішує в основному дві проблеми: забезпечення доброї чутності і розбірності мовного і музичного звучання в приміщеннях та ізоляції приміщень від зовнішніх звуків і шумів. Нормативне забезпечення: ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» і ДБН В.2.6-хх:2010 «Будівельна акустика» (проект).

Здатність сприймати звук – слух, який входить до п’яти базових відчуттів людини ( зір, слух, дотик, запах, смак), визначених Аристотелем в трактаті «Про душу» в ІІІ ст. до н.е. Сучасні дослідження показують: їх може бути від 22 до 33.

Звук – коливальні рухи в пружному середовищі. Шум – сукупність звуків різної сили і висоти, які змінюються в часі, викликають неприємні відчуття і мають негативний вплив на фізіологічний і психологічний стан людини.

В повітрі звук поширюється з швидкістю 332м/с, у воді – 1500м/с, в металі і склі – 5100м/с. Розкати грому чути на віддалі 5-10км, шум поїзду на віддалі 10км. Вночі чутність збільшується. Найкраща чутність на відкритому місці в тиху погоду, при тумані.

Звук оцінюється величинами частоти коливань, довжиною хвилі, інтенсивністю або силою звука.

Частота коливань в секунду вимірюється в герцах (Гц).Звукові відчуття в людини викликають частоти від 20 до 20000Гц. Менше 20Гц – інфразвук, «голос тиші» в готичних храмах, більше 20000Гц – ультразвук (гіперзвук). Частота власних коливань людського серця біля 7Гц, шум з такою частотою викликає неприємні відчуття, може зруйнувати внутрішні органи людини. В діапазоні від 7 до 13Гц виникає “хвиля страху”, її генерують тайфуни, вулкани, землетруси. Людина здатна створити ультразвук ( більше 20кГц до 100кГц) ударом зуба в зуб.

Верхня межа слуху людини 20тис гц, курки – 38тис.гц, собаки – 100тис гц, летючої миші – 175тис.гц.

Сила звуку оцінюється величиною рівня звукового тиску, який вимірюється в децибелах (дБ). ДБА – акустичний децибел, одиниця вимірювання рівня шуму з врахуванням сприйняття звуку людиною.

Нормальні показники для житлових приміщень – 40-50дБ, тимчасовий максимум – 55дБ.

Поріг чуття – 0 дБ. Шепіт – 20 дБ. Тиха розмова – 40-50дБ. Ніагарський водоспад – 90-100дБ. Звук  труби вувузели -124дБ. Шум реактивного літака – 130-140дБ. Втрата слуху можлива з 80дБ, сон перериває звук 55дБ. Шумова зброя – 200дБ, барабанні перетинки лопають при 160дБ. Найшкідливіший високочастотний шум (вереск).

Найгучніший звук видає мавпа-ревун, його чути на віддаль до 16км; кити – до 188дб, рок-концерт – 100дб. Вібрацію від тупоту стада слонів чути на віддалі 30км.

При проектуванні приміщень з особливим акустичним режимом (зали театрів, філармоній) однією з основних вимог є забезпечення необхідного часу реверберації.

Реверберація, RT (Reverberation Time) - процес поступового затухання звуку після закінчення звучання його джерела за рахунок відбиття звукових хвиль від огороджувальних конструкцій, інтервал часу від моменту вимкнення джерела, на протязі якого сигнал, що приймає мікрофон, зменшується на 60дб, або в 1млн раз.

Час реверберації в концертних залах і оперних театрах повинен складати 1,8 – 1,9с. Щоб забезпечити такий час об’єм залів повинен бути суттєво більший, ніж інших приміщень – 8 - 8,5м.куб\люд. Різниця в часі приходу до слухача першого відбиття і прямого звуку джерела має бути 0,02 – 0,03с. В такому випадку прямий звук зливається з відбиттям. Якщо різниця більша 0,05с - виникає луна.

Добрі акустичні властивості приміщень забезпечуються їх формою, пропорціями, кількістю і розміщенням звуко поглинаючих матеріалів.

Природний (геометричний) метод поширення потоків звукової енергії – прямої і відбитої, застосовується для  проектування залів місткістю до 3тис. слухачів. Більші зали проектують з природною акустикою, суміщеною з системою звукопосилення. При електроакустичному налаштуванні систем звукопосилення концертів, які проходять на стадіонах, площах, в амфітеатрах  час реверберації вторинний.

Індекс мовної розбірливості STI (Speech Transmission Index) характеризує розбірливість мови і залежить від рівня фонового шуму, часу реверберації і розмірів приміщень. Значення індексу від 0 до 1:

- 0,75-1 – чудова розбірливість;

- 0,6-0,75 – добра;

- 0,45-0,6 – задовільна;

- 0,3-0,45 – погана;

- 0-0,3 – незадовільна.

Для створення найкращих умов звучання необхідно дотримуватись таких вимог: об’єм залу повинен відповідати потужності джерела звуку,  форма залу повинна сприяти дифузності звукового поля (просторове злиття естради і залу),        співвідношення довжини і ширини залу - 2:1, основні огороджувальні поверхні не повинні бути паралельними – відхилення стін, стелі і підлоги в межах 5-6 град, необхідно встановити над естрадою звуковідбиваючі щити, торцеву стіну оздоблюють звукопоглинаючим матеріалом, форма стелі повинна бути багатогранною або випуклою.

Випробування акустичних властивостей залу здійснюється в натурних умовах і методом моделювання.

Найбільш поширені види дизайну концертних залів: стиль «виноградника», коли слухачі розташовані навколо сцени ( будівля Берлінської філармонії);  стиль  «коробки для взуття» - прямокутний високий зал з сценою в одному кінці (Віденський концертний зал); «віяловий» стиль (Барбікан-Центр в Лондоні) і «арена» ( королівський Альберт Холл).

В залах із переналаштуванням часу реверберації застосовують трансформуючі конструкції, які змінюють геометрію приміщення і електронні системи посилення звуку.

В більшості унікальних соборів, костелів, театрів чудова акустика (органний зал Миколаївського костелу в Києві). В каплиці мавзолею в м. Гамільтон (Ланкашир) унікальне відлуння (звук, що повертається до джерела, відбиваючись від перешкоди), що триває 15с.

В сучасних будівлях акустикою займаються спеціалісти-акустики. Японський інженер-акустик Ясухіса Тойота. Його роботи: Дім музики в Хельсінкі, концертний зал ім. Уолта Діснея в Лос-Анжелесі, Великий Концерт-Хол в Стенфордському університеті, концертний зал Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, реконструкція Сіднейського Оперного театру.

Найбільш відомою компанією, яка займається інженерно-технічним проєктування, в т.ч. архітектурною акустикою, є корпорація  Ove Arup & Partners International Limited (Великобританія).

В 70-х роках ХХст. німецькі фізики вивчили біля 20 відомих європейських концертних залів, сформулювали основні вимоги до геометричних параметрів залів і запропонували звукорозсіюючу конструкцію – дифузор Шрьодера, який складався з серії чарунок різної глибини але однакової ширини в корпусі з дерева чи модифікованої фанери.

Сучасні акустичні матеріали виготовляють з скловолокна, кам’яної вати, целюлози.

Особливі акустичні характеристики в театрі Ла Скала в Мілані, в Храмі Гроба Господнього, Тадж Махалі, Соборі Святого Петра, лекційному залі Одеської академії зв’язку (слова, вимовлені тихо в одному з фокусів чують тільки в другому фокусі, а в інших частинах приміщення – ні). На галереї собору Святого Павла шепіт чутно в будь якому місці.

Велике значення має захист приміщень будівель від шуму.

Джерела шуму поділяють на внутрішні, розташовані в будівлі або споруді (технологічне, інженерне обладнання) і зовнішні (транспорт, промислові та інфраструктурні об’єкти, стадіони, зоопарки).

Боротьба з шумом передбачає використання архітектурно-планувальних (планування будівель та їх приміщень, відповідне розміщення інженерно – технічного обладнання) та конструктивних методів (використання огороджувальних конструкцій з високими звукоізолюючими якостями, звукоізолюючих прокладок, «плаваючих підлог», звукоізолюючих перегородок, підвісних стель).

Акустичні містки, провідники звуку – стелі, перегородки, перекриття, стіни і покриття. Ефективний засіб звукопоглинання діє за правилом: маса – пористість – кількість. Найбільша увага щодо звукопоглинання - стельовому простору.

Нормативні показники індексу ізоляції повітряного шуму ( індекс - одночислова величина оцінки ізоляції повітряного шуму огороджувальною конструкцією за умови відсутності обхідних шляхів передачі шуму) наведені в табл.3 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Для міжповерхових перекриттів і міжквартирних перегородок  цей показник 52дБ.

Витрати на звукоізоляцію значні. Наприклад, вартість звукоізоляції кораблів складає до 30% загальної вартості.

Шумове забруднення – перевищення природного рівня шуму, звуковий дискомфорт, звукова агресія ( авіаційний, виробничий, транспортний…).

Шум діє не постійно, не накопичується, не переноситься на великі віддалі, проте суттєво  знижує якість життя.

Звук може використовуватися в звукотерапії для зниження стресу і тривоги (білий, рожевий, броунівський, синій, зелений тощо). Звукотерапія -  малодосліджений напрямок лікування, заснований на використанні частотного коливання різних звуків, що резонують з окремими органами чи організмом людини в цілому. Білий шум – рівномірний на всіх частотах (шипіння радіоперешкод, гудіння пилососа, фену). Заглушає гучні звуки. Генератори білого шуму використовують для заспокоєння пацієнтів в лікарнях. Рожевий шум – менше високочастотних  і низькочастотних звуків (плюскіт хвиль). Коричневий або броунівський шум – більше низьких частот (морський прибій, гірська річка).  Комфортний шум – фоновий шум для заповнення штучної тиші, яка виникає в системах зв’язку.

Проте повна відсутність звуків можлива тільки в певних умовах.

У Вашингтоні в офісі Майкрософт створено заглушену кімнату. Ідеальна звукоізоляція дозволяє чути звуки роботи внутрішніх органів – стук серця, скрип суглобів. В Міннеаполісі.  в лабораторії Орфілд, створено безлунну камеру з рівнем фонового шуму –9,49дБ, конструкції  стін та перекриттів пригнічують 99,99% звуків.

Тема 9. Елементи архітектурної світлології.

Світлологія – наука про формування світлового середовища в будівлях і спорудах, про закономірності поширення світла, гігієну світла та його фізіологічний та психологічний вплив на людський організм.

Створення заданого світлового режиму (світлового клімату) можливе з допомогою архітектурно – планувальних засобів (розміри і розміщення світлових прорізів, їх конструкції) та з допомогою інженерно – технічних засобів (мережі і прилади штучного освітлення).

Природне освітлення – освітлення приміщень і території світлом неба та сонячними променями, проникають через світлові отвори в зовнішніх огороджувальних конструкціях. Денне світло – теплове випромінення Сонця, що пройшло через атмосферу, його спектр на довжині хвиль від 300 до 4500нм(нанометри, нм=1х10-9м).

Через вікна здійснюється найбільш інтенсивний обмін енергією між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Для економії електричної енергії вікна повинні бути якомога більшими, для енергозбереження – меншими. Віконне скло пропускає біля 90% світла, решту відбиває або поглинає.

Дія природного світла на людину: психофізіологічна (естетичний фактор, настрій та загальний стан людини покращується), морфофункціональна (утворення вітаміну D, загартовування), бактерицидна (руйнування патогенних мікроорганізмів)

Освітлення приміщень вдень можливе природне, штучне і суміщене (інтегральне), вночі – штучне.

Джерелом природного світла є пряме сонячне світло, розсіяне (дифузне) світло небосхилу і світло, відбите землею і спорудами.

Вибір системи освітлення залежить від функціонального призначення приміщення. В приміщеннях, де люди перебувають постійно або не менше 50% робочого часу, обов’язково передбачають природне освітлення, яке доповнюється штучним (школи, житлові будівлі, лікарні). Світлопрозорі конструкції в залежності від глибини приміщення розміщують з одного боку приміщення  (бокові вікна), з обох боків, зверху ( зенітні ліхтарі, дахові вікна Fakro (Польща),, Velux (Данія), Roto (Німеччина), а також комбіновано (бокове та верхнє).

Освітленість приміщень природним світлом характеризується КПО (коефіцієнт природного освітлення).

КПО = (Евн/Езовн)х100%

КПО в якій – не будь точці в середині приміщення, освітленій світлом видимої через проріз ділянки небосхилу є виражене в % відношення освітленості в цій точці до одночасної освітленості зовнішньої горизонтальної площини, освітленої розсіяним світлом всього небосхилу. КПО приміщень 1-4%.

Для попередніх розрахунків необхідної площі світлових прорізів користуються відношенням площі світлових прорізів до площі підлоги цих приміщень (метод Вєтошкіна, метод Wetzel). Співвідношення для житлових кімнат, кухонь – 1:8,  мансардних приміщень – 1:10, коридорів – 1: 16.

Інсоляція – опромінення прямими сонячними променями будівель, приміщень і територій. Прямі сонячні промені мають світлову (54%), теплову (42%) і ультрафіолетову (4%) дію.

Прямі сонячні промені під кутом менше 30град. до горизонту і відбиті під кутом 45 – 60град. шкідливі для зорової роботи.

Згідно з державними будівельними нормами повинна забезпечуватись тривалість інсоляції житлових приміщень і територій не менш ніж 2,5 год. за день на період з 22 березня по 22 вересня південніше 50 град. північної широти. Розрахунок інсоляції проводять згідно ДСТУ-Н БВ.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення».

При орієнтації приміщень і будівель на сектор горизонту від 200град. до 270град. для територій, розташованих між 47град. і 57град. північної широти необхідно обмежувати тепловий вплив інсоляції за допомогою сонцезахисних засобів – козирків, жалюзі, екранів, маркіз.

В приміщеннях з особливими технологічними вимогами передбачають тільки штучне освітлення (кінотеатри, торгові зали, виробничі цехи).

Існують дві основні системи штучного освітлення – загальне (рівномірне) і локальне ( направлене). Можливі поєднання цих систем.

Освітленість робочих поверхонь виражається в лк.

Освітленість поверхонь сонячним світлом влітку – 100000лк, взимку – 10000лк, при хмарному небі влітку – 5000-20000лк,  взимку – 1000-2000лк, при повному місяці – 0,2лк, при безхмарному небі вночі без місяця – 0,0003лк.

Високі вимоги до освітлення – 500лк (проектні бюро, швейні цехи), підвищені вимоги – 300лк (аудиторії, читальні зали), нормальні вимоги – 200лк (робочі кабінети, актові зали), помірні вимоги – 75лк (вестибюлі, архіви, коридори).

Джерела штучного світла – електричні лампи розжарювання, галогенні, метало галогенні, люмінесцентні лампи (1896, Генріх Гейслер), оптоволоконні системи, світлодіоди.

З 1 вересня 2009р. в 27 країнах ЄС знято з продажу 100 ватні лампи розжарювання, з 2012 заборонене їх виробництво. Вважають, що цей захід дозволить зекономити 5-10 млрд. євро на рік за рахунок зменшення споживання електроенергії. Лампи розжарювання 95% енергії перетворюють в тепло, їх використовують як тепловипромінювачі.

КЛЛ – компактні люмінесцентні лампи. Метало галоїдна лампа W150Вт замінює 40 – 50 ламп накалювання W20 – 25Вт або 7 – 12  галогенних ламп W20 – 35Вт. Строк служби такої лампи 6 – 8 тис. годин – 4 – 5 років. Проте критики вважають, що такі лампи екологічно небезпечні: складна утилізація ламп через вміст ртуті і такі лампи випромінюють електромагнітні хвилі. З вересня 2018р їх використання заборонено.

В Україні їх виробляють в Львові і Полтаві.

Світлодіоди – напівпровідникові квантові пристрої, які випромінюють некогерентне світло при пропусканні через них електричного струму, знайшли застосування в 50-х роках. Термін служби більше 100тис.год, більше 11 років. Споживають від 3% до 60% потужності ламп розжарювання аналогічної яскравості. Світлодіоди LED невеликі за розмірами, легкі, яскраві, не  випромінюють багато тепла, їх строк служби до 50тис. годин. Діод 5Вт=лампі розжарювання 45Вт, 10Вт=90Вт,15Вт=135Вт. Їх застосовують в інформаційних табло, світлофорах, ліхтарях, гірляндах. Кольори – червоний, синій, зелений, білий. Лампи з блакитним світлом в спектрі пригноблюють вироблення організмом гормону мелатоніну, що порушує сон. Світлодіодні лампи стали причиною світлового забруднення атмосфери.

Освітлювальні прилади – точкові, растрові,, прожектори, рефлектори

За призначенням штучне освітлення поділяють на робоче, охоронне, чергове.

Для світлового дизайну інтер’єрів і екстер’єрів використовують динамічне кольорове світло з використанням лазерних променів, скло волоконних систем і прожекторів (творчість відомих європейських світлових дизайнерів Яна Керсоме, Герта Хофа, Жана Мішельжара), а також світильники з діодами LED (ілюмінація фасадів, споруд, використання в інформаційних та рекламних знаках.

Скло волоконні системи – гнучкі лінії з кварцового скла, знайшли застосування в 60-х роках, альтернативне освітлення для приміщень барів, дискотек, підвісних стель, вивісок, підсвітка фасадів. Випромінення можливе як всією боковою поверхнею кабелю так і торцем кабелю. Джерело світла для системи – метало галоїдна лампа W150Вт, лазер.

Дюралайт - гнучкий ПВХ-шнур різного діаметру і кольору, всередині якого паралельно-послідовний ланцюг із мініатюрних ламп розжарювання.

Система SunPipe – світловод з алюмінієвої труби з стінкою товщиною 0,5мм, з срібним напиленням, що забезпечує подачу природного світла в приміщення без вікон («сонячна труба»). Може поєднуватися з системою природної вентиляції по аналогу роботи дефлектора, за рахунок подвійної оболонки.

Основні елементи вечірнього та нічного освітлення міст – освітлення проїжджої частини, освітлення архітектурних і ландшафтних об’єктів, світлові вказівники, сигналізація, реклама.

Світлове забруднення (астроклімат, світловий туман, світловий смог) – порушення інтенсивності та ритму освітленості певної території в результаті дії штучних джерел світла( тепличні комбінати, залізничні вузли, стадіони), призводить до порушення біоритмів живих організмів. Над крупними містами виникають світлові куполи. Через вплив світлового забруднення територій птахи стали співати довше, рослини гірше розвиваються.

В 1994р. Лос-Анжелес після землетрусу було знеструмлено. Місцеву обсерваторію засипали повідомленнями про невідомі світлові об’єкти на небі: мешканці міста ні разу не бачили зірок. 30% землян ніколи не бачили вночі Чумацький шлях.

2015р - Міжнародний рік світла і світлових технологій, сприяння доступності систем штучного світла.

В Україні збереглися місця з абсолютно чистим темним небом, де рівень штучної освітленості менше 1% (Азово-Сивашський ПП, Дунайський біосферний заповідник, територія на Західному Поліссі).

1,2млрд людей не мають доступ до електрики і електричного освітлення. Неелектрифіковані райони Землі спалюють щорічно рідкого палива на 38 млрд.дол.

В Ужгороді 5714 світлових точок, з них 1тис. лампи розжарювання, 1,565 тис. натрієві, 2,9 ртутні,2 тис. не працює. Споживають 2,2 млн кВт . Заміна на світлодіоди економить 1,1 млн грн.

Тема 10. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціювання.

Сучасні будівлі та споруди – складні комплекси із значною кількістю інженерних систем, які забезпечують комфортні умови для життя, роботи і здійснення технологічних процесів всередині будівлі або споруди. Витрати на  інженерне обладнання будівель середньої поверховості можуть складати   від 10% до 40% вартості будівельно-монтажних робіт.

Для створення якісного мікроклімату в будівлях велике значення мають системи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Опалення. В кліматичних умовах України опалення передбачають в усіх постійних і деяких тимчасових будівлях і спорудах, а також в промислових будівлях, де опалення необхідне технологічно.

Види палива за фізичним станом поділяють на тверде (вугілля, торф, сланці, кокс, дрова), рідке (сира нафта, мазут, бензин, спирт етиловий, бензол, толуол), газоподібне ( природний газ, нафтовий або попутний, водяний, зріджений бутан і пропан). Найкращі характеристики в коксу металургійного, бензину і зрідженого газу.

Види палива за походженням поділяють на первинне  натуральне (дрова, солома, кора, лузга, костра, нафта, природний газ…) і вторинне  (деревне вугілля, кокс, брикети, керосин, бензин…).

Альтернативні види палива: паливні гранули з верби і топінамбура (1га дає 100-150т рослинної маси в рік, що відповідає 10т умовного палива), біогаз з використанням цукрового сорго, тростини, гігантської ламінарії, водяного гіацинту, біомаси естуарію солоних і прісних озер, канадської верби, сахалінського горцю Вейріха. Системи для виробництва біогазу складаються з реакторів (метантенків), газгольдерів і ємностей для зберігання шламу надземних, підземних або заглиблених.

Вартість опалення складає 14% – 18% одночасних затрат на будівництво і 40% – 50% експлуатаційних витрат.

Для опалення використовують три види теплоносіїв: воду, повітря і пару. 	Теплоносій – це середовище, що передає тепло від джерела тепла до нагрівальних приладів.

В сучасних системах теплопостачання житлових та громадських будівель застосовують воду з температурою 70-95 град. Температура поверхні опалювальних приладів з міркувань безпеки не більше 95 град.

Повітря застосовують в системах з калориферами і конвекторами.

Пара застосовується на промислових об’єктах (парові молоти і преси, турбокомпресори, тиск пари 0,8-3,5 МПа, темп. 250-450 град.).

Найбільш поширеною є двотрубна система теплопостачання – по одній трубі подається гаряча вода споживачеві, іншою охолоджена вода повертається на ТЕЦ або котельню.

Існують три групи систем опалення: конвективної дії (системи повітряного опалення з калориферами і конвекторами), випромінюючої дії (променисті випромінювачі, теплові, розташовані в підлозі, на стелі, стінах – панелі, плівки, кабелі, труби, плінтуси, світильники, люстри, капілярне опалення з використанням капілярних труб з поліпропілену), конвективно – випромінюючої дії (системи з радіаторами).

В залежності від розташування генераторів тепла системи можуть бути централізовані (котельні, ЦТП) і автономні (безпосередньо у споживача). Опалюють всі приміщення або окремі зони (локальне опалення).

Генератори тепла працюють на газоподібному, рідкому і твердому паливі (котли Булерян, Вісманн, Юнкерс, Будерус, Беретта), а також використовують електричну енергію.

ККД традиційних котлів до 93%, конденсаційних котлів до 103%. 	  Принцип дії конденсаційних котлів RenDamax (Голландія) потужністю 6-120квт з ККД більше 110%, оснований на зменшенні швидкості горіння.

Для системи підлогового водяного опалення  передбачають використання води-теплоносія з температурою 45-55град. в поліпропіленових трубках діаметром 16-20мм. Температура підлоги в центрі кімнати складає біля 30град, біля вікон – 35град,у  ванних кімнатах – 33град.,на стінових або стельових поверхнях - 40-50град.

Конструкція підлоги ванної кімнати з підігрівом, влаштована  по ґрунту, складається з таких шарів: керамічна плитка - 11-13мм, стяжка з цементно-піщаного розчину М150 - 20мм, бетон кл.В15 з регістрами - 50мм, екрануюча фольга, подвійний шар пінополістиролу - 50мм, шар бетону кл. В7,5 - 50мм, стяжка з цементно-піщаного розчину М150 - 20мм, ущільнений щебнем ґрунт.

Конструкція підлоги спальні з підігрівом та гідроізоляцією, влаштована по ґрунту, складається з таких шарів: ламінат – 6 – 7мм, вирівнювальна стяжка – 40мм, 2 шари руберойду на бітумній мастиці – 6-7мм, стяжка з цементно-піщаного розчину  М150 – 20мм, ущільнений щебнем ґрунт.

Історичними прикладами ефективних систем опалення є давньоримський гіпокауст, корейська піч-лежанка ондоль, китайська кан, іспанська жаровня бразеро, японська котацу. Чугунні радіатори створив в 1855р. інженер Франц Сан-Галі, до цього використовували системи труб-змійовиків Боннемена і Перкінса.

Вентиляція. Для створення оптимальних мікрокліматичних умов в будівлях і спорудах необхідно передбачати вентилювання приміщень. При одноразовому обміні повітря протягом години об’єм повітря на одного дорослого повинен складати 32м.куб., на дитину – 15м.куб. Проте навіть при закритих вікнах природний повітрообмін в 1,5 - 2 рази більший, тому об’єм повітря для дорослого приймаємо 16-24м.куб, для дитини 8-12м.куб. Більш інтенсивний повітрообмін при відкритих вікнах або при наявності витяжних каналів зменшує необхідний об’єм відповідно до 7,5м.куб в житлових приміщеннях і 10м.куб в спальнях.

Вентиляція приміщень здійснюється шляхом видалення забрудненого повітря (витяжка) і подачею чистого повітря (приплив).

Розрізняють системи витяжні, припливні і припливно – витяжні, центральні і місцеві, механічні і природні.

Основним засобом підтримання необхідних гігієнічних умов в приміщеннях житлових і громадських будівель є природний повітрообмін. 			Природний повітрообмін (перенос повітря) в будівлях здійснюється під дією різниці тиску внутрішнього і зовнішнього повітря, який виникає внаслідок перепаду температури або під дією вітру. В літній час рух повітря здійснюється тільки під дією вітру, в зимовий – за рахунок різниці температур. Чим вищий будинок, тим більший приплив холодного повітря в результаті різниці тиску повітря; в багатоповерхових будинках на кожні 10,5м висоти тиск падає на 1мм рт.ст.

В умовах енергозбереження використовують системи рекуперації (уловлення теплого повітря), які почали активно застосовувати з  70-х років ХХст. Рекуператор – пристрій механічної вентиляції, який дозволяє використовувати температуру відпрацьованого повітря для підігріву свіжого. Він економить від 10% до 50% тепла, що видаляється витяжкою.

Кондиціювання повітря. Перші кондиціонери винайдені Жаном Шабаннесом в 1815р, який запатентував метод кондиціювання повітря і регуляції температури в приміщеннях.

Перші промислові системи кондиціювання встановили в  Нью-Йорку в 1891р. в будівлі фондової біржі, в 1902р. в друкарні в Брукліні, в 1903 в театрі в Кельні, в 1924р. в універмазі в Детройті, в 1932р. в науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки. Системи використовували як холодоагент аміак і фреон.

В 1958р. японська компанія Daikin розробила тепловий насос – кондиціонер, який виробляв тепло.

В 1961р. японська компанія Toshiba розробила спліт-системи -кондиціонери, розділені на два блоки, зовнішній та внутрішній, що дозволило винести компресор за межі приміщення і зменшити шум в будівлях. Пізніше появились мультиспліт-системи, коли один зовнішній блок працює на 2-6 внутрішні.

В 1982р. японська компанія Daikin розробила VRV- системи (Variable Refrigerant Volume – змінний об’єм холодоагента), мультизональні кондиціонери, у яких зовнішні і внутрішні блоки можуть бути віддалені один від одного на 100м, з них 50м. по вертикалі і які можуть обслуговувати різні приміщення і поверхи.

Використання кондиціонерів за останні десятиліття значно збільшилось. Наприклад, в Китаї з 1995р. по 2005р. доля житла з кондиціонерами збільшилась з 38% до 70% і продовжує рости.

Сучасні системи кондиціювання суттєво вдосконалені. Повітря в кондиціонерах доводять до кондицій шляхом очищення в системі фільтрів різних систем (очистка ультразвуком, активними атомами водню і кисню), підігрівають або охолоджують, осушують або зволожують, розпилюючи насичену іонами срібла воду. Кондиціонери обладнані функцією «добрий сон», яка змінює температуру повітря в залежності від фази сну людини.

Системи кондиціювання проектують місцеві («віконні») і центральні, які розподіляють по приміщенням підготовлене повітря. Сучасні системи мають 5 ступенів очистки, а також мікроплазмовий іон - генератор, який виробляє активні атоми водню та іони кисню, що вбивають віруси, мікроорганізми, алергени. Нові системи кондиціювання використовують випаровування води (без компресора і фреону), тому витрати електроенергії на 90% менші.

Історичні системи вентиляції та кондиціювання – ячхала («льодяна яма») і бадгір («вітряна вежа») в Ірані.

Тема 11. Інженерне обладнання будівель і споруд. Водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Нормальне функціювання будівель та споруд, в яких проживають, працюють або відпочивають люди, неможливе без  забезпечення їх інженерними мережами та пристроями, в т. ч. системами водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Водопостачання. Вода та її якість безпосередньо впливає на рівень здоров’я людини. Французький вчений Луї Пастер вважав, що 90% своїх проблем ми випиваємо.

Водопостачання – сукупність заходів щодо забезпечення водою різних її споживачів.

Функція систем водопостачання: забір води з рік, озер, водоймищ, підземних джерел, підготовка (очищення) води на господарські чи виробничі потреби, зберігання запасів води, транспортування та роздача води споживачам. Питне водопостачання в Україні на 80% забезпечено поверхневими водами, найбільші запаси підземних вод на 1.01.2023р. в Харківській, Львівській, Київській, Луганській і Донецьких областях.

Найбільший видобуток підземних воду Львівській області.

Водна стратегія, розроблена на термін з 2020р. до 2050р., визначає основні засади державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, спрямована на досягнення взаємної узгодженості, пов’язаної з їх використанням, підвищення рівня водної безпеки та скорочення до прийнятного рівня ризиків з управління водними ресурсами на засадах сталого інтегрованого управління водними ресурсами.

Мережі водопостачання складаються з трубопроводів, станцій підготовки води, насосних станцій.

Захист джерел водопостачання від забруднень здійснюють за допомогою трьох поясів санітарної охорони з відповідним режимом.

В Україні станом на 2007р. 100% міст (458), 86,7% селищ міського типу(768 з 886) і 22,1% сільських населених пунктів (6305 з 28540) оснащені центральним водопроводом. В 1228 сільських поселеннях вода привозна.

В 2022р. центральним водопостачанням на Закарпатті забезпечені всі міста і майже половина сіл.

Водопостачання може бути місцеве (шахтні та трубчасті колодязі, каптажі, прируслові копанки, неглибокі свердловини) і центральне (поверхневі та підземні водозабори).

Мережі водопостачання залежать від характеру та місця  використання і поділяються на господарсько – побутові, промислові, протипожежні, зовнішні і внутрішньо будинкові.

Основні фактори при проектуванні водопроводу – витрати води і її якість.

Витрати води в житловій і громадській забудові залежать від кліматичної зони і рівня благоустрою, для промислових підприємств - згідно норм ВОДГЕО. Наприклад, для будинків з водорозбірними колонками  витрати води до 50л/добу, для будинків з водопроводом, каналізацією, гарячим водопостачанням – до 600л/добу.

Реальне споживання води в Україні в середньому, на добу, 370л/люд , в Іспанії – 106л/люд, Бельгії 85л/люд.

Споживання води в різних країнах: у Північній Америці та Японії споживання води в день становить 600 л, Європі — 250—350, у країнах поблизу Сахари — 10—20 літрів. Норма споживання води в Україні 4,5м3 холодної води на людину в місяць.

Основні потреби людини забезпечують 5л в день – пиття, гігієна, прання, приготування їжі. Для підтримання життєдіяльності людського організму необхідно 2-3л/добу. ВООЗ визначає мінімальну норму споживання води для базових потреб людини біля 50л на день.

Найчистіша вода в Блакитному озері (Н.Зеландія), в Україні – в озері Синевир. Непридатних для пиття в Україні 60% води.

До 2010р. в Україні діяв ГОСТ 2871-82 «Вода питна».

На даний час якість води повинна відповідати ДСТУ 7525:2014 «Вода питна», який має рекомендаційний характер і не відповідає гігієнічним вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та Директиві 98/83/ЄС. В 70-х роках ХХст. ВООЗ розробила Міжнародний стандарт води МСПВ-73 для країн, що розвиваються.

Перед подачею в систему воду обробляють з використанням різних реагентів: газами окислювачами, хлором, високою температурою, опроміненням радіоактивними речовинами, сріблом (іонатори використовувались в СРСР до кінця 80-х, в т.ч. для мінеральної води, норма 0,2мг/л), озоном (взаємодіє з фенолом, утворюючи токсичні сполуки), бромом, ультрафіолетом, ультразвуком, вакуумом, а також гіпохлоритом натрію (жавелева вода), який є м’яким реагентом. В виняткових випадках використовують сиру  непідготовлену воду високої якості, наприклад в м. Крайстчерч в Новій Зеландії.

Мережі водопроводу прокладають в межах зелених смуг вулиць на віддалі не менше 5м від фундаментів будинків проектують з полімерних (більше 50%) і стальних труб, з нижньою і верхньою розводкою.

Тиск в мережах – 6 – 10атм.

Водопостачання Ужгорода здійснюється з двох водозаборів: поверхневого з дериваційного каналу р. Уж і підземного Минайського водозабору, розміщеного в районі сіл Холмок, Розівка, Коритняни (22 артезіанські свердловини, що експлуатуються з 1967р.). Водопровідна мережа міста закільцьована, її протяжність 277,5км, містить 17 резервуарів і 10 ВНС. Передбачена реконструкція мереж згідно цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020рр.

На Закарпатті є 72 водопроводи, 28 окремих водопровідних мереж, 283 свердловини. 76% води – підземного походження, втрати води – 37%. Водопровід є в усіх містах, в 68% селищ, в 2,4% сіл. Піднімається 24,6 мл м.куб води.(2011)

Гарячу воду для побутових та технологічних потреб готують з використанням місцевих систем (колонки, бойлери, котли) і централізовано (ЦТП, бойлерні). Температура гарячої води 50 - 70град. з міркувань безпеки. Мережі проектують з труб металевих або полімерних. Воду нагрівають з використанням електроенергії, газоподібного, твердого або рідкого палива.

Світова практика водопостачання використовує різні методи подачі води.

В Гонконзі морську затоку використовують як резервуар для прісної води, яку перекидають з китайської річки Шиму. В горах знаходяться ще три водосховища. Як технічну воду для господарських потреб використовують морську воду. В системі водопостачання  морська вода складає 22%, імпортована прісна  – 70%, решту потреби – дощова вода і вода підземних джерел.

На початку минулого століття реалізовано проект водопостачання Лос-Анжелеса з озера і річки Оуенс в долині Сьєрра-Невади. За 6 років збудовано акведук довжиною 360км і усією інфраструктурою – 140 тунелів загальною довжиною 83км,залізниця, автомобільні дороги, ЛЕП. Вода транспортується відкритими лотками і каналами, а також стальними трубами діаметром 4м.

Водопостачання  Ізраїлю здійснюють з Тиверіадського озера (озеро Кінерет, Галілейське море). До пустелі Негев прокладено водопровід довжиною 130км. На узбережжі працюють опріснювальні установки. Стічні води центру країни проходять обробку і передаються на поля фільтрації, звідки її відкачують і направляють на сільськогосподарські території південної частини держави.

Сінгапур використовує 20% атмосферної води, 30% опрісненої, 50% рецикльованої.

Гібралтар до 1991р використовував привозну  і атмосферну воду, яку збирали за допомогою конденсованої вологи (поверхні скали, облицьованої металевими листами, площею 25га). Зараз 90% води опріснюють.

Більше 40% води в Нью-Йорк подається по технології давніх римлян по акведуку Кетскілл, зведеному в 1907-16рр., який складається з трубопроводів і тунелів діаметром 9,15м від водосховища Ашокан в басейні р.Гудзон. Його довжина 300км.

В Париж вода по акведукам подається з притоки р.Марна і артезіанських свердловин в водосховище на пагорбі Менільмонтана (130км); з притоки р.Івонни в водосховище Монсурі (156км),а також з Сени, Марни, Уази. Очисні споруди розташовані в Ашері, Коломбі, Валентоні. Високотехнологічні очисні споруди  розташовують навіть в щільній забудові, близько до житлових будинків.

Водопостачання Москви здійснюється з поверхневих джерел (Москворіцька, Ваазуська і Волжська водні системи, 15 водосховищ, р.Москва, канал ім. Москви). Знезараження води для трубопроводів великої протяжності здійснюється гіпохлоритом натрію з добавкою аміаковмісного реагента. Враховуючи значну протяжність мереж, передбачена двоступенева очистка води -на фініші здійснюється озонування із сорбцією активованим вугіллям і мембранне фільтрування.

Водовідведення (каналізація). Каналізаційні мережі призначені для організованого прийому, відводу, очистки і скидання в природні водойми стічних вод. Вони складаються з трубопроводів, каналізаційних насосних станцій (КНС), очисних споруд.

Розрізняють мережі зливові для  відводу атмосферних вод, господарсько – побутові і промислові, зовнішні і внутрішньо будинкові, загально сплавні та роздільні, місцеві та централізовані.

Стічні води транспортують в очисні споруди повної біологічної очистки, звідки скидають в природні водойми.

В Україні централізованими мережами станом на 2007 рік охоплено 95,9% міст, 53,9% селищ, 2,6% сіл.

Мережі проектують з бетонних (90%), металевих (6%), керамічних (2,7%), полімерних (0,87%) та інших (1%) труб

Для систем водовідведення використовують труби: стальні, на різьбі і зварювані з’єднання, недоліки: важкі, теплопровідні, ржавіють; чавунні, з’єднання на фасонних деталях, служать біля 50 років, недолік – важкі і крихкі; мідні, стійкі до корозії, гнучкі, обжимні і паяні з’єднання; азбестоцементні, з’єднання за допомогою муфт; металополімерні, алюмінієві з поліетиленовим внутрішнім шаром, служать більше 50 років, легкі, корозієстійкі, недолік - замерзають; полімерні з поліетилену, поліпропілену, полі бутилену, полівінілхлориду, легкі, гнучкі, з’єднання на клею. Широке застосування труб з поліпропілену почалось в 50-х роках минулого століття, хоча екструдер для виготовлення труб  винайшли ще в 1935р. в США.

Каналізовані всі міста Закарпаття, 58% селищ, 1,6% сіл. Через очисні споруди проходить 33156тис.м.куб стічних вод, 92% проходить повну біологічну чистку.

Протяжність каналізаційних мереж Ужгорода 192,1км. Потужність ОС міста 50тис м.куб/добу.

В останні роки збільшилась концентрація лікарських препаратів в каналізаційних стоках, лише 50% їх відфільтровується, решта може попасти в питну воду. Наприклад,  концентрація наркотичних речовин під час музичних фестивалів і футбольних матчів в стоках міст значно збільшується.

Небезпечними для мереж є відкладення жирових забруднень на стінках труб, активне використання миючих засобів.

В Україні біля 1 тисячі каналізаційних очисних споруд (КОС). Одна з найбільших в країні Бортницька станція аерації (БСА)знаходиться на реконструкції завдяки кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва.

Інженерний благоустрій міст передбачає значні об’єми робіт. Для прикладу, при будівництві каналізаційних мереж в м. Чикаго, щоб забезпечити нормативні ухили трубопроводів,  підняли рівень міської поверхні на 1,2-2,4м., частину будинків знесли, частину піднімали домкратами. Зараз очистка стоків в Чикаго  здійснюється на найбільших в світі сучасних очисних спорудах (ОС) потужністю 3,8млрд.л / добу.

Перший каналізаційний колектор в Парижі збудовано в 1370р. під керівництвом префектом Гуго Обріо під Монмартом. В 1636р.його довжина складала 23км. В середині ХІХст. під час реконструкції міста префектом бароном Османом каналізаційну мережу суттєво збільшили – до 600км. Зараз  її довжина 2100км. Підземні тунелі повторюють вуличну мережу.

В Лондоні будують новий потужний глибоководний каналізаційний колектор Thames Tideway довжиною 25км від Ілінгу в західній частині міста до Ньюхема на сході вниз по течії Темзи.

Систему каналізації в Празі створив у 1787р. інженер Франтішек Герет, в 1816р. її довжина склала 20км.

В Москві збудовано Люберецькі ОС, найбільші в Європі і другі по величині в світі після Чікаго.

Якісну експлуатацію каналізаційних мереж ускладнює тенденція економії води споживачами, що призводить до концентрації стоків і погіршення роботи ОС.

В США для зменшення кількості твердих побутових відходів (ТПВ) кухонне обладнання квартир оснащують «диспоузерами» - подрібнювачами харчових відходів ( через них проходить до 60% відходів), що створює додаткове навантаження на каналізаційні мережі.

Газопостачання. Природний газ – найпоширеніший вид палива з високою теплотворною здатністю, який порівняно мало забруднює середовище. Системи газопостачання – інженерні пристрої для транспортування газу до місця спалювання, прилади і пристрої для його спалювання. Газова мережа складається з магістралей, відгалужень і вводів. 	Магістралі поділяють на транзитні, з яких газ не розбирається, і розподільні, з яких газ передається окремим великим споживачам або передається в розподільчі лінії.

Газ використовують для побутових потреб мешканців, для закладів харчування, побутового обслуговування, для промислових об’єктів.

До населених пунктів газ подають магістральними трубопроводами тиск в яких 50кпа через ГРС, де тиск газу понижують. В містах проектують мережі високого тиску (3 -12кпа), середнього тиску (0,05 – 3кпа), низького ( до 0,05кпа).

Вуличні мережі прокладають в траншеях на віддалі 2 -5м від будинку, на віддалі 1,5 -2м від інших мереж. Ввід в будівлю здійснюється в зоні споживача (котельня, топочна). Перед кожним газовим приладом на відгалуженні встановлюють запірні крани. Відвід продуктів згорання здійснюється через димові і вентиляційні канали.

Тема 12.Інженерне обладнання будівель і споруд. Електропостачання, телебачення, блискавкозахист, охоронні та протипожежні системи сигналізації, телефонізація, система «інтелектуальний дім»,  пиловидалення, сміттєвидалення, системи анти обледеніння дахів та інших покриттів, структурні кабельні системи.

Сучасна будівля – складна інтегрована інженерна система, яка дозволяє створити безпечні та комфортні умови для здійснення всіх видів діяльності. Основною умовою для функціювання всіх систем, пристроїв та приладів є їх живлення з використанням електроенергії.

Електропостачання. Електроенергія – найбільш поширений вид енергії, яка використовується для опалення, приготування їжі, підігріву води, вентиляції і кондиціювання, живлення побутових приладів, інженерного та промислового обладнання.  Витрати електроенергії для населення залежать від чисельності населення і питомих норм споживання, витрати на виробничі потреби – згідно потреб. Основну частину електроенергії виробляють державні міжрайонні електростанції (ДРЕС): теплові (ТЕС), гідравлічні (ГЕС), атомні (АЕС).

Електроенергію споживачам передають по електромережам (кабельним і повітряним, постійного і перемінного струму, низької до 1000В та високої більше 1000В напруги,, радіальні розімкнуті і кільцеві замкнуті, живлячі і розподільчі ) через трансформаторні підстанції. Електричні станції, з’єднані високовольтними лініями передач, утворюють електричну мережу, до якої приєднані споживачі.

Таке об’єднання називають енергосистемою, вона дає можливість згладити пікові навантаження споживання електроенергії в ранкові та вечірні години.

В нашій країні застосовують стандартні номінальні напруги трифазного струму частотою 50Гц в діапазоні 6-750кВ, а також напруги 0,66кВ; 0,38кВ.

Електромережі напругою  220V живлять різні світлові та побутові прилади (одна фаза і 0) і напругою 380V – силові електродвигуни – ліфти, холодильні установки тощо (три фази). При вводі встановлюють 2 – 3 тарифні електронні лічильники. Проводка виконується згідно розрахунку з алюмінієвих, сталевоалюмінієвих і мідних дротів (у вибухонебезпечних приміщеннях) в ПВХ – ізоляції січенням 0,75; 1,5; 2,5; 4мм в залежності від споживача, яка прокладається приховано під штукатуркою.

Розрізняють мережу освітлення (під штукатуркою) і розподільчу силову мережу (в підлозі, по стінам, в стелі в вінілових трубах).

В Закарпатській області є 19 електростанцій потужністю більше 500 кВт (9 теплових, 7 ГЕС, 3 СЕС). В 2014р вироблено 125,3 млн кВт./год, в основному гідростанціями  (83,6%). Дві ГЕС (Оноківська – 2,65мвт/год і Ужгородська – 1,9мвт/год) збудовані в 40 –х роках минулого століття. Частиною так званого «Бурштинського острова» є Теребле - Ріцька ГЕС, збудована в 1955р. Її потужність 27тис кВт, об’єм водосховища 23,7млн.м.куб, площа водосховища 1,6км.кв. Ідея об’єднати дві річки, між якими 4км Бовцарського хребта і 210м по висоті, дериваційним тунелем довжиною 3,7км належить інженерам з Італії, Чехословакії та Угорщини. Вода з Тереблі подається в Ріку. Три Пелтонові турбіни потужністю 27квт працюють без перерви 50 років.

Геліоустановки станом на 1.03.2024 забезпечують виробництво 382МВт (244 на підприємствах, 138 – в приватних домоволодіннях). Планується встановлення вітрових установок на горах Гимба, Яворник, Менчул.

До 2022р. Закарпатська область живилась від Бурштинської ТЕС    (зруйнована в березні 2024р.), Ужгород – від підстанції «Мукачево» (енергосистема Мир) за допомогою 2 ліній напругою 110кВ. Навколо міста збудовано кільце напругою 110кВ, розподільча номінальна напруга в місті 10 кВ.

Телебачення. В будівлях передбачено встановлення приймальних індивідуальних або колективних антен, а також монтаж мереж кабельного телебачення. Живлення здійснюється з мережі електропостачання, антени обов’язково заземлюють. Приймачі – різноманітні телевізори (лампові, плазмові, рідкокристалічні, домашні кінотеатри),поширюється інтерактивне телебачення (торгове та побутове обслуговування, Інтернет, електронна пошта). Глобальна мережа Інтернет складається з глобальних та локальних мереж. 					Найкраще розміщення антени для прийому сигналу – пряма видимість передавача. Антена повинна приймати сигнали на коротких, середніх, довгих і ультракоротких хвилях. Не дозволяється встановлювати антени на дахах, покритих легкогорючими матеріалами.

В 2012 в країні появилась модель телевізора з діагоналлю 203см – (AQUOS LC-80LE645E, найбільший рідкокристалічний телевізор   в Європі). Проте майбутнє за смарт - телевізорами, об’єднаними з комп’ютерами, телевізорами з функцією 3D - голографічним телебаченням  і телевізорами з гнучким екраном на основі органічних світлодіодів (OLED). Гнучкими полімерними дисплеями займаються в США, Південній Кореї і Японії. Однією з найбільш важливих революцій у світі телевізорів стала перехід від традиційних LCD-панелей до OLED, QLED та Mini-LED технологій.

Технологія OLED забезпечує яскравий колір та рівномірність підсвічування по всьому екрану завдяки органічним світлодіодам, які можуть вмикатися та вимикатися індивідуально.

QLED технологія використовує квантові точки для поліпшення яскравості та колірної гамми, роблячи кольори більш насиченими та реалістичними, порівняно з традиційними LCD екранами.

Mini-LED технологія є еволюцією традиційних LCD-панелей, але з малими світлодіодними діодами, які забезпечують кращу контрастність та глибші чорні кольори.

Блискавкозахист. На наших широтах протягом кожної грозової години  біля 60 блискавок б’ють в землю і 200-250 розряджаються в хмарах. В радіусі   30м від місця удару блискавки люди перебувають в небезпеці. Грозові розряди шкодять будівлям в результаті утворення тепла під час удару, коли волога нагрівається і випаровується, спричинюючи появу вибухових тріщин. Тому на дахах обов’язково встановлюють блискавкозахист згідно  вказівками ДСТУ EN 62305-1:2012, ДСТУ EN 62305-2:2012, ДСТУ EN 62305-3:2012, , ДСТУ EN 62305-4:2012.Охоронні і протипожежні системи сигналізації в будівлях і спорудах.

Існують два види блискавкозахисту: пасивний і активний.

Система пасивного блискавкозахисту складається з блискавкоуловлювача (рамка, стержень, сітка, трос діаметром більше 35 мм2, металева ферма або покрівля мінімальною товщиною 4мм для сталі, 5мм для міді, 7мм для алюмінію без ізолюючого покриття, 1мм пластикового або 0,5мм асфальтового покриття допускається), струмовідвідної мережі (дріт товщиною більше 8мм) і заземлення (неізольовані металеві труби, плити полоси) на глибині 1-2м. Кількість відводів залежить від периметру будівлі (на кожні 20м периметру передбачається один відвід). Пасивний (традиційний) блискавкозахист винайшов Франклін Бенджамін, американський державний діяч, в 1750р.

Активний блискавкозахист почали застосовувати в кінці ХХст  у Франції. Він генерує високовольтні імпульси з допомогою вбудованого електронного пристрою. Радіус захисту залежить від висоти розміщення пристрою та рівня захисту і складає від 15 до 110м.

Охоронні і протипожежні системи сигналізації. В будівлях і спорудах передбачають пасивні і активні  системи захисту – віконні та дверні решітки, броньоване скло і двері, колективні замкові переговорні пристрої (аудіодомофони, відеодомофони), системи санкціонованого доступу, охоронну сигналізацію, засоби виявлення  і сповіщення загорань, пожежогасіння, системи ТБ – спостереження, контроль доступу. Система передбачає застосування датчиків руху, диму, води, розбитого скла, відкривання-закривання вікон і дверей з використанням провідної або безпровідної системи (Instabus, X10, Lon Worts).

Телефонізація здійснюється по нормам телефонної щільності, які передбачають повне задоволення потреб населення. Мережа складається із АТС на певну кількість номерів, каналізації зв’язку з розбивкою міст на шафні райони.

Система «інтелектуальний дім». Система передбачає інтеграцію основних інженерних підсистем (опалення, освітлення, вентиляції, охорони, пожежної безпеки) в єдиний комплекс для раціонального використання енергетичних ресурсів, створення комфортних і безпечних умов для роботи і проживання. Система адаптується до змін, взаємодіє з споживачами, забезпечує економне використання енергоносіїв. Дозволяє керувати з комп’ютера через Інтернет системою охорони, інженерними мережами, забезпечувати контроль доступу. Інформація передається на пульт дистанційного керування або мобільний телефон. «Розумні» будівлі оснащені технічно досконалими системами, що сприяють зменшенню споживання первинної (нафта, газ, вугілля) енергії.

Для роботи інженерних систем велике значення мають безпровідні мережі зв’язку (Wi-Fi) - формат передачі даних радіоканалами на віддаль 50-100м ( 45м в приміщеннях, 450м за їх межами), створені в 1991р.в Нідерландах. VoWiFi (Voice over WiFi) дозволяє використовувати цю мережу, коли мобільна слабка чи нестабільна.

Термін «розумний будинок» виник в США в 1984 з винаходом мікроконтролерів (мікро - ЕОМ або мікропроцесори почали застосовуватись  в 1971, тепер вони є в кожному сучасному приладі).

Один з перших «Розумних будинків» для сім’ї з 3-4 людей збудував оператор мобільного зв’язку Оранж з рекламною метою.

Найвідоміший «Розумний дім» («Смарт-хаус») «Xanadu 2.0» площею близько 6 600 м² збудовано  в кінці 90-х на берегу озера Вашингтон в Сіетлі (штат Вашингтон). Його власник Білл Гейтс, архітектор Пітер Болін. Сотня комп’ютерів з’єднана в єдину мережу, кожен мешканець має мікрочіп, який запам’ятовує особливості його потреб. Навіть 40-річний клен біля будинку контролюють комп’ютери, регулярно поливають і підживлюють рослину. Будинок зводили 300 робітників, з них 103спеціалісти – електрики.

Створено піонерний мегапроект – місто майбутнього Нью – Сондо в Південній Кореї біля Сеула на 500 тисяч жителів, яке обладнане безпровідними мережами і чіпами RFID, які передають сигнали на датчики аудіо систем, комп’ютери з виходом в Інтернет і фіксують кожен рух мешканців.

Елементи «розумного» будинку: датчики Life Control, що забезпечують догляд за рослинами; мітки RFID для продуктів у холодильнику; датчики відкривання вікон; шпалери, які не пропускають Wi-Fi; розумні розетки; стартап Seven Dreamers сортує речі; система Теlеcо  керує освітленням внутрішнім і зовнішнім, регулює температуру, керує жалюзі, воротами, ролетами; система BTIcino  забезпечує охорону, клімат - контроль, телефонний зв’язок, контроль енергоспоживання, СКС, дистанційне керування, мультимедійні технології.

Пиловидалення. Система вакуумного очищення в приміщеннях будівель передбачає монтаж горизонтальних і вертикальних магістральних трубопроводів діаметром 40-150мм з клапанами - пневморозетками і пилососною установкою, яку розміщують в технічному  приміщенні. 	Прибирання здійснюється з допомогою гнучкого шлангу з металевим наконечником. Радіус обслуговування одним клапаном біля 15м. Швидкість руху пилоповітряної суміші в трубопроводах 15 – 25м/с, продуктивність роботи одного прибиральника – 250м.кв/год. Проектують  системи пилоприбирання в готелях високого рівня комфорту, місткістю більше 500 місць.

Сміттєвидалення. В процесі життєдіяльності людей утворюються  рідкі та тверді відходи. Рідкі відходи видаляє система каналізації, тверді відходи   збирають та вивозять  на полігони, де їх переробляють та захоронюють. Норма  утворення ТПВ – 0,45т/рік на одного мешканця. Правила поводження з відходами регламентує ДСанПіН 2.2.7.029.99. «Комунальна гігієна».

В багатоповерхових житлових та деяких громадських будинках встановлюють сміттєпроводи і преси - компактори для сміття, що дозволяє зменшити об’єми відходів, а також встановлюють ємності – компостери для органічних відходів.

Розрізняють «сухе» та «мокре» видалення сміття.	«Суха» система сміттєвидалення складається з циліндричного стовбура із металевої або а/ц труби  діаметром 0,35 – 0,40м, який завершується дефлектором, із загрузочних клапанів і сміттєзбірної камери, обладнаної трапом, освітленням і автоматичним пожежогасінням. “Мокрі” системи обладнують дробарками і підключають до систем каналізації. У цьому випадку каналізаційні системи проектують з розрахунком прийому пульпи.

При проектуванні комплексів, громадських центрів і будівель можливе влаштування пневматичних систем збору і видалення сміття, включаючи його транспортування.

В сучасних висотних будівлях видалення сміття є справжньою проблемою. Для прикладу, в ЖК «Меркурій» в Москва-Сіті (5 поверхів підземних, 45 надземних) сміття перевозиться в технічних ліфтах, вартість цієї послуги -74тис.рублів(1,2тис. доларів) за місяць.

Специфічним видом інженерного обладнання є централізований збір брудної білизни. Білизнопровід – гравітаційна система транспортування білизни в білизноприймальну камеру. Її проектують в готелях місткістю більше 300 місць, поверховістю більше 5 поверхів, в лікарнях тощо. Система складається з металевого або метало - пластового стовбура, білизно - приймачів, сортувального лотка, протипожежної системи.

Анти обледеніння дахів та інших покриттів. Передбачає встановлення систем «теплий камінь» на плоских дахах,  теплоізоляцію дахів, лазерну чистку, монтаж обертового карнизу, а також застосування системи  протиобледеніння на площах, доріжках, пандусах, тротуарах, сходах, в’їздах в гаражі, спортивних майданчиках (компанії «Група Тепло люкс», РФ) тощо. Складається з кабельних нагрівальних секцій, керуючої та розподільчої апаратури, датчиків температури – «Теплодор».

Структурні кабельні системи (СКС). СКС - універсальна телекомунікаційна інфраструктура будівлі або комплексу будівель, що забезпечує передачу сигналів всіх типів, включаючи вербальні та інформаційні. Включає в себе всі необхідні пасивні компоненти для створення середовища передачі інформації (горизонтальні та вертикальні кабель-канали "Електор тощо), об’єднує комп’ютери, телефони, периферійне обладнання.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

.

- Архітектура. Короткий словник – довідник. За ред. Мардера А.П. К.: Будівельник,

1995. 282 с.: іл.

- 1.	Архітектурна акустика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготов. "Акустотехніка" / В. С. Дідковський, С. А. Луньова, О. В. Богданов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. акустики та акустоелектроніки. - К. : НТУУ "КПІ", 2012.

3. Бабієнко В.В., Мокієнко А.В. Гігієна води та водопостачання населених місць: навчальний посібник /Бабієнко В. В., Мокієнко А. В.- Одеса: Прес-кур'єр, 2021, 372 с.

4. Бачинська Л.Г. Архітектура житла: Проблеми теорії та практики структуроутворення.  К.: Грамота, 2004р.

5. Безродний П.П. Архітектурний енциклопедичний словник. К.: видавничий дім А+С, 2024.

6. Безродний П.П. Архітектурні терміни. За ред. доктора архітектури, проф..Савченка В.В. К.: Вища школа, 2008. 263с.: іл.

7. Будівельні конструкції: навчальний посібник / авт.. кол.Т.М. Пащенко, О.О. Сліпич, І.Б. Дремова – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015.– 310 c.

8. Гетун Г.В. Архітектура будівель і споруд: підручник. Книга 1. Основи проектування. К.: Кондор, 2012. 380с: іл.

9. Гетун Г.В. Архітектура будівель і споруд: підручник. Книга 2: Житлові будинки. К.: Кондор, 2017. 617с: іл.

10. Гетун Г.В. Архітектура будівель і споруд: підручник. Книга 3: Історія архітектури і будівництва. К.: Кондор, 2016. 816с.:іл.

11. Гетун Г.В., Плоский В.О., Куліков П.М. Архітектура будівель і споруд: підручник. Книга 5: Промислові будівлі. К.: Ліра-К, 2020. 820с.:іл.

12. Гетун Г.В., Криштоп Б.Г. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки. –

К.: Кондор, 2005 – 232 с.

13. Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проєктування:

Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання друге перероблене та

доповнене. – К.: Кондор, 2012 р. – 380 с.

14. Годж Сьюзі. Коротка історія архітектури. Стилі, будівлі, елементи, матеріали.[ Текст]: Сьюзі Годж; пер. з англ. Андрія Ковальчука. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2024-232с.

15. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навч. посібник. Львів: Львівська політехніка, 2002р.

16. Жидкова Т. В. Будівельна фізика : підручник / Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,2018. – 405 с.

17. Єгорченков В.О., Яців М.Б., Кінаш Р.І. Архітектурно-будівельна фізика. Природне

освітлення будівель : Навч. посібник. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 108 с.

18. Історія архітектури в 3-х частинах. Сучасна світова архітектура (творчість майстрів). Навчальний посібник.  /АвдєєвМ.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І., Солярська І.О./. К.: Освіта України, 2012. 300с.: іл.

19. Історія української архітектури / Асєєв Ю.С., Вечерський В.В. ,Годованок  О.М. та ін. За ред. Тимофієнка В.І./ К.: Техніка, 2003. 472с.

20. Історія української архітектури. За ред проф. Тимофієнка В. К.: Техніка, 2003.472с.:іл.

21. Конструкції будівель і споруд: підручник. Книга 1. /Куліков П.М., Плоский В.О. Гетун Г.В. К.: Ліра-К., 2021.-880с.:іл.

22. Ковальський Л.М., Кузьміна Г.В., Ковальська. Г.Л. Архітектурне проєктування

висотних будинків. Навчальний посібник за загальною редакцією Л.М.

Ковальського. Київ: КНУБА, 2010. – 123 с.

23. Конструкції будівель і споруд: підручник. Книга 2. / Гетун Г.В., Куліков П.М., Плоский В.О., Чернишев Д.О. К.: Рута, 2023. 900с.: іл.

24. Король В.П. .Архітектурне проектування житла: Навч. посібник. К.:«Фенікс»,2006р.

25. Котеньова З.І. Архітектура будівель і споруд: Навчальний посібник / – Харків: ХНАМГ, 2007. – 170 с.

26. Курс історії архітектури. Методичний посібник. Вечерський В.В. К.: Видавництво інституту проблем сучасного мистецтва, 2008. 300с.: іл.

27. Куліков П.М., Плоский В.О. Гетун Г.В. Конструкції будівель і споруд: підручник. Книга 1. К.: Ліра-К., 2021.880с.:іл.

28. Леонтьєв Д.В. Архітектура України: велика ілюстрована енциклопедія. Харків.: Веста, 2010.224с.: іл.

29. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2010. 607с.

30. Основи та фундаменти. Навчальний посібник для студентів спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія / І.О.Парфентьєва, О.В. Верешко, Д.А. Гусачук. Луцьк: ЛНТУ, 2017. 296с.
                  31. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю: навч. посіб. / І. І. Кархут ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 172 с. : іл. — Бібліогр.: с. 168—169 (30 назв). — ISBN 978-617-607-319-2

32. Світлопрозорі огородження будинків: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.

/ Під заг. ред. О.Л.Підгорного; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. – 281с.

33. Скриль І.Н., Скриль С.І. Основи архітектурної світлології. К.: Вища школа, 2006.- 213с.: іл.

34. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури/Шмиг Р.А. та ін. Львів: видавництво ЛНЕУ, 2011. 222с.:іл.

35. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: підручник./Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М.К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», К.: КНУБА, 2007с., 247іл.,68 табл., 12 дод.

36. Фаренюк Г.Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової

надійності огороджувальних конструкцій / Фаренюк Г.Г. – К.: Гама-Принт, 2009.

– 430 с: іл.

37. Цигичко С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні: навч. Посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 146 с.

38. Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд: Архітектурні конструкції малоповерхових цивільних будівель: Навчальний посібник. – Полтава: Полт. держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2001. – 182 с.

39. Лебедь О.О., Мислінчук В.О., Андреєв О.А. ЛЗЗ Радон: моніторинг та геоекологічний аналіз його впливу на екосистему міста Рівного. Монографія.-Рівне: РМАНУМ, 2017.-208с.

40. Гнідець Б.Г., Гнідець З.Б. Нові збірні залізобетонні конструкції каркасів багатоповерхових будинків і технології їх виготовлення та монтажу.  URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19646/191030budiv-29-34.pdf( дата звернення 16.01.2025).

Допоміжна література

1. ДСТУ 9243.4:2023 Система  проєктної документації для будівництва. Основні вимоги до проєктної документації. Дата прийняття 03.07.2023 [На заміну ДСТУ Б А.2.4-4:2008].Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2024.

2. ДСТУ 9243.7:2023 Система проєктної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Дата прийняття 03.07.2023. [На заміну ДСТУ Б А.2.4-7:2009]. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2024.

3. ДСТУ Б.В.2.7-36-2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові без цементні. Технічні умови. Дата прийняття 26.12.2008. [На заміну ДСТУ Б В.2.7-36-95]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

4. ДСТУ Б.В.2.7-61:2008  Будівельні матеріали. Цегла і камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ). Дата прийняття 25.12.2008. [На заміну ДСТУ Б В.2.7-61-97]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

5.ДСТУ Б.В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла і камені силікатні. Технічні умови. Дата прийняття 25.12.2008. [На заміну ДСТУ Б.В.2.7-80-98]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

6.ДСТУ Б В.2.7-282-2011Будівельні матеріали. Плитки керамічні. Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ). Дата прийняття 30.12.2011 [На заміну  ДСТУ Б.В.2.7-117-2002]. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2012.

7. ДСТУ Б В.2.7-20-95 Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тепло звукоізоляційній підоснові. Технічні умови. Дата прийняття 03.03.1995. Вид. офіц. Київ: Держкоммістобудування України, 1995.

8. ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. Технічні умови. Дата прийняття 14.09.1995. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 1995.

9. ДСТУ Б.В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. Дата прийняття 30.11.2001. Вид. офіц. Київ: Госстрой  Украины, 2002.

10. ДСТУ Б В.2.7-316:2016 Будівельні матеріали. Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови. Дата прийняття 17.06.2016. [На заміну ДСТУ Б В.2.7- 99-2000].  Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2016

11. ДСТУ Б EN  13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2008,IDT). Дата прийняття 28.09.2012 [На заміну ДСТУ Б В,2.7-8-94]. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2013.

12. ДСТУ Б EN 12057:2007 Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги. Дата прийняття 27.09.2007. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2008.

13. ДСТУ Б EN 12058:2007 Вироби з природного каменю. Плити для підлоги та сходів. Вимоги. Дата прийняття 27.09.2007. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2008.

14. ДСТУ Б В.2.7-243:2010.Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Паркет планковий. Технічні умови. Дата прийняття 14.12.2010.Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2011.

15.ДСТУ  EN 14342:2023 Дерев’яне покриття для підлоги та паркет. Характеристики, оцінка відповідності та маркування. Дата прийняття 18.09.2023. (EN 14342:2023,IDT).Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2023.

16. ДСТУ  EN 1168:2019 (EN 1168:2005+ А3:2011, IDT) Вироби залізобетонні збірні. Плити багатопустотні. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

17. ДСТУ  EN 13224:2019 (EN 13224:2011, IDT) Вироби залізобетонні збірні. Елементи перекриттів ребристі. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

18. ДСТУ  EN 14843:2019 (EN 14843:2007, IDT) Вироби залізобетонні збірні. Сходи. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

19. ДСТУ  EN 15037-2:2019 (EN 15037-2:2009+А1:2011,IDT) Вироби залізобетонні збірні. Системи перекриттів з балок із заповненням міжбалкового простору блоками.  Частина 1. Балки. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

20. ДСТУ  EN 15037-2:2019 (EN 15037-2:2009+А1:2011,IDT) Вироби залізобетонні збірні. Системи перекриттів з балок із заповненням міжбалкового простору блоками.  Частина 2. Бетонні блоки. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

21. ДСТУ  EN 15037-2:2019 (EN 15037-2:2009+А1:2011,IDT) Вироби залізобетонні збірні. Системи перекриттів з балок із заповненням міжбалкового простору блоками.  Частина 3. Керамічні стінні блоки. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

22. ДСТУ  EN 15037-2:2019 (EN 15037-2:2009+А1:2011,IDT) Вироби залізобетонні збірні. Системи перекриттів з балок із заповненням міжбалкового простору блоками.  Частина 4. Блоки з пінополістиролу. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

23. ДСТУ  EN 15037-2:2019 (EN 15037-2:2009+А1:2011,IDT) Вироби залізобетонні збірні. Системи перекриттів з балок із заповненням міжбалкового простору блоками.  Частина 5. Легкі блоки для простої опалубки. Дата прийняття 23.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

24. ДСТУ  EN 1154:2019 (EN 1154:1996/А1:2002,IDT) Вироби будівельні залізні.  Механізми зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Дата прийняття 21.12.2019. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2019.

25. ДСТУ Б В.2.6-148:2010 Конструкції будинків і споруд.  Балки перекриттів дерев’яні. Технічні умови. Дата прийняття 14.12.2010. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

26. ДСТУ Б В.2.6-55:2008 Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови. Дата прийняття 08.07.2009. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

27. ДСТУ Б В.2.2.6-62:2008 Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови. Дата прийняття 08.07.2009. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

28. ДСТУ Б В.2.2.6-108:2010 Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови. Дата прийняття 30.09.2010. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд, 2011.

29. ДСТУ Б В.2.2.6-53:2008 Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будинків і споруд. Технічні умови. Дата прийняття 08.07.2009. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009.

30.  ДСТУ Б В.2.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. К.: Мінрегіонбуд України,2009.

31.  ДСТУ Б В.2.2.6-164:2011 Конструкції будинків і споруд. Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови. К.: Мінрегіонбуд України,2011.

32. ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови. Дата прийняття 02.07.2008. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2007.

33.ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері.(EN 14351-1:2006+А2:2016, IDT). Дата прийняття 01.07.2020. [На заміну ДСТУ Б В.2.6-15:2011]. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2020.

34. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови. Дата прийняття 27.05.2011 [На заміну ДСТУ Б В.2.7-126:2006]. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ, 2011.

35. ДСТУ Б В.2.7-107:2009. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначені. Технічні умови. К.: Мінрегіонбуд України, 2009.42с.

36. ДСТУ Б В. 2.5-59:2011 Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови. Дата прийняття 30.12.2011. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2012.

37. ДСТУ EN 62305-2:2022 Захист від блискавки. Частина 2. Управління ризиками.(EN 62305-2:2012, IDT, ІЕС 62305-2:2010, MOD). Дата прийняття 31.12.2023. Вид. офіц. Київ: Укр НДНЦ, 2024.

38. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Дата прийняття 15.06.2016. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2016.

39. ДСТУ - НБ CEN/TS  14383-3:2011, (CEN/TS  14383-3:2005, ІDT) Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків. Київ: Мінрегіонбуд України, 2012.

40. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будівель і споруд. Ґрунти. Класифікація. Дата прийняття 01.11.1996. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ,1996.

41. ДСТУ Б В.2.7-21:2013 Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. ТУ. Київ. Мінрегіон України, 2014.

42. ДСТУ Б В.2.7-107:2009. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови. К.: Мінрегіонбуд України. 2011.-42с.

43. ДСТУ ISO4190-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класу І,ІІ,ІІІ (ІSО 4190-1:2001, ІDT).

44. ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).

45. ДСТУ ІSО 4190-3-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ІSО 4190-3:1982, ІDT)

46. ДСТУ ІSО 4190-5-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ІSО 4190-5:1996, ІDT).

47. ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ІSО 4190-5:1996, ІDT).

48. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Бетонні вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Дата прийняття 16.12.2008. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ,2009.

49. ДСТУ Б В.2.7-45:2016. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. Дата прийняття 14.06.2008. Вид. офіц. Київ: УкрНДНЦ,2016.

50.ТУ У В.2.6-45.3-32104159-001:2006 Системи „Бауміт” фасадні теплоізоляційно-оздоблювальні.

51.ТУ У В.2.7-02.0-00294349-138:2006 Снопи очеретяні „Екорід”. Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України, рішення НТР  від 30.03.2006р. №39.

52. ТУ У В.2.7-24.3-25583422.001-2003 Ґрунтовка глибоко проникаюча „Оазис”. Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України, рішення НТР  від 14.11.2003р. №86.

53. ТУ У В.2.6 – 26.6-32620977-001:2006 Плити полегшені для перегородок «Пероплит». Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України, рішення НТР  від 30.03.2006р. №39.

54. ТУ У В.2.6-45.4-21130758-005-2003  система зовнішня теплоізоляційно-оздоблювальна «Ферозіт». Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України, рішення НТР  від 14.11.2003р. №86.

55. ТУ У В.2.7-23.2-24940883-005-2003 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні бітумно-полімерні «Фібребіт». Міністерство будівництва, архітектури та ЖКГ України, рішення НТР  від 14.11.2003р. №86.

56. ТУ У37.2-24445557-001-2002 Плівка поліетиленова вторинна.

57. ДБН В.2.2-15-2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зі Зміною №1. Дата прийняття 26.03.2019. Вид. офіц. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022.

58. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України. Дата прийняття 16.05.2014. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2013. -52с.

59. ДБН В.2.6-31:2021.Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Дата прийняття 30.12.2021. Вид. офіц.  Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022.

60. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. Дата прийняття 26.04.2019. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, 2019. 65с.

61. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму. К.: Мінрегіон України, 2014. -75с.

62. ДБН В. 2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення. К.: Мінрегіон України, 2018.- 133с.

63. ДБН В.1.1.7-2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. Дата прийняття 33.12.2021.Вид. офіц. К.: Мінрегіон України, 2022.-59с.

64. ДБН В.2.2-9:2018. Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення. Дата прийняття 28.09.2018. Київ: Мінрегіон України, 2018. -49с.

65. ДБН В.1.2-11:2021.  Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність. Дата прийняття 30.12.2021. Вид. офіц. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022.

66. ДБН В.1.2-7: 2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. Дата прийняття 30.12.2021. Київ: Мінрегіонбуд України, 2021. -   с.

67. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель і споруд.  Основні положення. К: Мінрегіон  України, 2018. -34с.

68. ДБН В.1.2-6:2021.Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. К.: Мінрегіон України, 2022.-31с.

69. ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. К: Мінрегіон України, 2018.-30с.

70. ДБН В.2.6-160:2010. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення. К: Мінрегіон України, 2011.- 55с.

71. ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. К: Мінрегіон України, 2011. – 92с.

72. ДБН В.2.6-161:2017. Дерев’яні конструкції. Основні положення. К:Мінрегіон України, 2017. -111с.

73. ДБН В.2.6-220:2017. Покриття будівель і споруд. К:Мінрегіон України, 2017. -53с.

74. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник.-Вінниця: УНІВЕРСУМ. Вінниця.- 2006-2024рр.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

1. Лекційний курс з дисципліни  «Архітектура будівель і споруд» Частина 1 (Платформа електронного навчання, електронний репозитарій ДВНЗ УжНУ).

2. Практикум з дисципліни «Архітектура будівель і споруд». Частина 1 (Платформа електронного навчання, електронний репозитарій ДВНЗ УжНУ).

3. Робоча програма з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (Платформа електронного навчання, електронний репозитарій ДВНЗ УжНУ).

4. Методичні вказівки до курсової роботи «Малоповерховий житловий будинок з традиційних конструкцій» (Платформа електронного навчання, електронний репозитарій ДВНЗ УжНУ).

5. Методичні вказівки до виконання графічних робіт №1,2 з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» » (Платформа електронного навчання, електронний репозитарій ДВНЗ УжНУ).